Додаток

до рішення міської ради

___________ № ________

Перелік споруд, мереж теплового господарства, автотранспортних засобів, оргтехніки, адміністративно-виробничих та складських приміщень, майна, що передається для формування статутного фонду з балансу державного підприємства теплових мереж «Луцьктеплокомуненерго» на баланс державного комунального підприємства «Луцьктепло»

| Назва матеріальних цінностей | Од. вим | Кількість | Балансова вартість, грн. | Сума зносу, грн. | Залишкова вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Рівненська, 119 |  |  |  |  |  |
| Будівля | шт | 1 | 286751 | 155523 | 131228 |
| Деаератор | шт | 1 | 2909 | 2252 | 657 |
| Котел ДКВР 6.5/13 | шт | 1 | 8962 | 6431 | 2531 |
| Економайзер | шт | 3 |  |  |  |
| Котел ДКВР 6.5/13 | шт | 2 | 11477 | 7852 | 3625 |
| Швидкісний водопідігрівач | шт | 2 | 168 | 168 |  |
| Сепаратор н/п | шт | 1 | 129 | 94 | 35 |
| ХВО | шт | 1 |  |  |  |
| Щит КВПіА | шт | 6 |  |  |  |
| Димосос ДН 10х1000 | шт | 3 |  |  |  |
| Вентилятор ВДН 10х1000 | шт | 3 |  |  |  |
| Насос Д320-50 | шт | 2 |  |  |  |
| Насос ЦНСГ 38-220 | шт | 1 |  |  |  |
| Насос 2к-20-30 | шт | 4 |  |  |  |
| Лічильник д50 | шт | 1 | 833 | 349 | 484 |
| Трансформатор | шт | 1 | 507 | 212 | 295 |
| Насос д320/70 | шт | 1 | 605 | 253 | 352 |
| Газовий лічильник РГ 1000 | шт | 1 | 3550 |  | 3550 |
| Всього |  |  | 315891 | 173134 | 142757 |

Секретар міської ради                                                           Григорій ПУСТОВІТ