Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради

«Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги,  що надаються             ДКП “Луцьктепло”»

Відповідно до пункту 46 Постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» тарифи на теплову енергію визначено як сума тарифів на:

1) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

2) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

3) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

4) виробництво теплової енергії та її постачання у будинках, обладнаних системою автономного опалення (САО). Таких систем на балансі ДКП «Луцьктепло» - 8; за такими адресами: вул. Домни Гордіюк, 20,
вул. Дубнівська, 15, вул Ковельська, 47а, вул. Ковельська,150, вул. Кравчука 11б, вул.Кравчука,11в, вул. Федорова, 4 в,  вул. Федорова, 4д. Відповідно, тарифи на теплову енергію та постачання теплової енергії розраховано індивідуально по кожному будинку.

Тарифи на надання послуг з постачання гарячої води сформовано окремо для 8 систем автономного опалення, які перебувають у власності та/або користуванні ДКП «Луцьктепло». Також на балансі ДКП «Луцьктепло» станом на 01.06.2021 перебуває 91 індивідуальних теплових пунктів.

Згідно цих змін внесених до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», витрати оператора зовнішніх мереж на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку води та теплової енергії включаються до складу тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, крім випадків, якщо вузли комерційного обліку були встановлені власниками будівлі або були наявні при введені в експлуатацію нових житлових та нежитлових будівель – такі співвласники оплачуватимуть вартість відповідної комунальної послуги за тарифом, що не враховує витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку.

У такому разі джерелом фінансування заходів встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії є інвестиційна програма виконавця відповідної послуги. Так, рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.08.2021 № 649-1 «Про погодження Інвестиційної програми державного комунального підприємства «Луцьктепло» на плановий період з 01.10.2021 по 30.09.2022 було погоджено заходи, які включають в себе зокрема встановлення 150 вузлів комерційного обліку теплової енергії загальною вартістю 5789,71 тис. грн (без ПДВ).

Відповідно, тарифи на постачання теплової енергії диференційовано ще на два види: тарифи, які враховують чи не враховують  витрати на оснащення вузлами комерційного обліку будівлі за рахунок планового прибутку.

Усі розрахунки проведено відповідно до затверджених форм до наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» та від 17.07.2019 № 162 «Про затвердження Примірних форм, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», та рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.08.2020 № 418-1 «Про затвердження форм для розрахунку тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води».

Розрахунок питомих витрат палива здійснений відповідно до «Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні», затверджених Наказом Держкоменергозбереження від 07.05.2001 № 46, «Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства» КТМ 204 України 246-99; Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні» КТМ 204 України 244-94.

При плануванні корисно використаної теплової енергії  використані  значення приєднаного теплового навантаження на опалення та вентиляцію об’єктів теплоспоживання ДКП «Луцьктепло», реєстр приєднаного теплового навантаження погоджений  рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 02.09.2021 № 693-1.

Розрахунок теплового навантаження системи опалення для житлових будинків здійснено з урахуванням нормативних питомих витрат теплової енергії для опалення будинків м. Луцьк згідно КТМ 204 України 244-94.

До розрахунку входять такі основні показники:

- опалювальна площа будівлі, яка опалюється від централізованого опалення;

- норма витрати теплоти для будівель – Гкал/м2, в залежності від поверховості будівель;

- середня температура зовнішнього повітря в опалювальний період визначена на підставі даних Волинського обласного центру з гідрометеорології про фактичну температуру за період 2016-2020 та становить +1,82 оС;

- розрахункова температура зовнішнього повітря для проєктування опалення tр.о. = - 20 оС.

- усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних будинків tвн. = 18 оС.

- тривалість опалювального періоду з кількістю днів зі стійкою середньою добовою температурою зовнішнього повітря 8оС  та нижче розрахована по середній тривалості опалювальних періодів останніх 5-ти років та рівна 170 доби.

Відповідно до Постанови КМУ від 01.06.2011 № 869, теплове навантаження об’єктів теплоспоживання визначено за показами типових або індивідуальних проектів, за якими збудовані такі об’єкти (у разі зміни вихідних даних проектів на об’єкти, зокрема під час переходу частини споживачів на автономне опалення, зміни призначення приміщень навантаження повинні бути підтверджені уповноваженою установою).

Витрати на природний газ у діючому тарифі становлять 
480 704,44 млн грн, у прогнозованих тарифах – 584 602,73 млн грн, що на 103 898,3 тис. грн більше, ріст склав 21,61 %. Підставою є укладений договір постачання природного газу з ТзОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг». У діючих тарифах на теплову енергію для категорії «населення» враховано ціну на природний газ в розмірі 6103,1 грн за 1 тис.куб.м (без ПДВ), що на 80,23 грн за 1 тис.куб.м більше ціни, яка врахована у проєкті тарифів - 6183,33 грн за 1 тис.куб.м (без ПДВ). Ціна газу природного у проєкті тарифів для категорії «інші споживачі», «бюджетні установи» та «релігійні організації» склала 14250,19 грн за 1 тис.куб.м (без ПДВ) відповідно до додаткової угоди з ДК «Нафтогаз Трейдинг» на вересень 2021 року, ріст склав 8147,19 грн за 1тис.куб.м або 133,5 %.

У вищезгаданих договорах тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи – 124,16 грн без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,1 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,58 грн, за 1000 куб.м. Відповідно, втрати на послугу з транспортування природного газу у проєкті тарифів зросли на 10 % у порівнянні з діючими. У діючому тарифі ці витрати складають 90,0 млн грн, у прогнозованому – 98,6 млн грн, що на 8,6 млн грн більше.

Порівняльна таблиця цін на природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, які враховані у діючих та проєктах тарифів 
ДКП «Луцьктепло»

з ПДВ

| Найменування показника | Враховано у діючих тарифах | Враховано у проєкті тарифів | Ріст, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ціна природного газу для категорії «населення» (без транспортування та розподілу), грн/1000 куб.м | 7 323,72 | 7 420,00 | 1,3 |
| Ціна природного газу для категорії «інші споживачі», «бюджетні установи», «релігійні організації» (без транспорту-вання та розподілу), грн за 1000 куб.м | 7 323,72 | 17 100,23 | 133,5 |
| Послуга з транспортування природного газу, грн/1000куб.м | 148,99 | 163,90 | 10,0 |
| Послуга з розподілу природного газу, грн/1000куб.м | 1,88 | 1,88 | 0,0 |
| Обсяг витрат на послугу з розподілу природного газу, млн.грн | 90,01 | 98,59 | 9,53 |

Планування витрат на придбання електричної енергії для технологічних потреб здійснено виходячи із планованих обсягів електричної енергії, необхідних для провадження ліцензованої діяльності та середньої ціни електричної енергії, що склалася у підприємства за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період. Середня ціна електричної енергії визначено як середнє арифметичне значення, розраховане із ціни електричної енергії, що діяла у кожному з шести календарних місяців, що передують поданню розрахунків тарифів на планований період.

Стаття «витрати на електроенергію» у прямих витратах на теплову енергію зросла з 59,15 млн грн, до 62,06 млн грн. Таким чином, відбувся ріст витрат на електроенергію на 4,9 % у порівнянні з діючими тарифами.

Планування витрат на оплату праці здійснено відповідно до Постанови НКРКП від 18.05.2012 № 181 (зі змінами і доповненнями) в установленому законодавством порядку, із забезпеченням мінімальної заробітної  та інших гарантій з оплати праці. У розрахунку цих витрат враховано середньозважений розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі -2 464 грн. Ріст прожиткового мінімуму складає 8,5 %  (у діючому тарифі — 2 270 грн).

Змінами і доповненнями до галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України з 01.06.2021 встановлені мінімальні обов’язкові гарантії в оплаті праці - мінімальну тарифну ставку робітника І розряду  в розмірі 180 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Забезпечення вищевказаних мінімальних гарантій підприємством відтерміновано в оплаті праці на 6 місяців - до 1 грудня 2021 року.

Ріст коефіцієнту мінімальної тарифної ставки робітника І розряду склав 10,6 %, а ріст коефіцієнту за видами робіт - 3,6 %.

Розмір щомісячної премії в проєкті тарифів зменшено в порівняні з передбаченим в діючому тарифі розміром з 15 % до 10 %.  Середня заробітна плата становить -13 356 грн в місяць (середня по промисловості у Волинській області за липень 2021 року склала 13 456 грн). Ріст фонду оплати праці та середньої заробітної плати  - 19 % та 18,3 %.

У проєкті тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання враховані обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі, 4 % повної планованої собівартості теплової енергії (без урахування витрат на відшкодування втрат та вартості виробництва теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії). Ці кошти спрямовуватимуться підприємством на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням природного газу, електричної енергії, а також на інші витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, визначених структурою тарифів, у разі, коли такі витрати не відшкодовуватимуться діючими тарифами.

Відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче від розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається. Аналогічні за змістом норми щодо тарифоутворення містяться і в Законі України «Про житлово-комунальні послуги».

Ріст двоставкового тарифу (проєкт) на теплову енергію для населення в еквіваленті одноставкового тарифу складає 13 % і 25 % (без/з врахуванням витрат на оснащення вузлами комерційного обліку).

Ріст двоставкових тарифів на теплову енергію для населення складає: - умовно-змінної частини тарифу 2,9-5,8 %,  умовно-постійної частини тарифу 30 % (без врахування витрат на оснащення ВКО) та 67 % (з врахуванням витрат на оснащення ВКО).

На ріст умовно-змінної величини вплинуло здорожчання вартості природного газу на 1,3 % та послуга з його транспортування на 10%.

На значний ріст умовно-постійної частини тарифу вплинув ріст таких статей витрат:

послуга з розподілу природного газу на 10 % (26 грн на 1Гкал);

витрати на оплату праці (ріст мін. гарантій у державі у порівнянні до тих, що були враховані у діючому тарифі) на 20 % (36,35 грн на 1 Гкал);

обігові кошти в обсязі 36,68 млн грн, крім того 8,05 млн грн податок на прибуток, які не було передбачено у діючих тарифах (57,4 грн на 1Гкал), крім того податок на прибуток 12,6 грн на 1 Гкал.

витрати на оснащення вузлами комерційного обліку в обсязі 7 млн грн, які не було враховано у діючих тарифах (177,9 грн на 1Гкал).

Відповідно тарифи на послуги з гарячого водопостачання для населення складуть 127,64-147,71 грн/м3 (відповідно без/з врахуванням витрат на оснащення вузлами комерційного обліку), ріст становитиме 10-20 %.

При розрахунку двоставкового тарифу на теплову енергію (проєкт) на 2021/2022 роки для категорій інші споживачі та бюджетні установи врахована ціна природного газу 17 100,23 грн/тис.м3, з ПДВ (ріст на 133,5 % ). Тому ріст тарифів у порівнянні з діючими для цих категорій споживачів складе:

- по умовно-змінній частині тарифу - 118 %, по умовно-постійній частині тарифу - 42 %, 75 % (відповідно без/з врахуванням витрат на оснащення вузлами комерційного обліку).

Розмір тарифів для юридичних споживачів (проєкт) становить 3563,17-3679,19 грн/Гкал (без оснащення вузлами комерційного обліку) та 3776,63-3892,64 грн/Гкал (з врахуванням витрат на оснащення вузлами комерційного обліку), для порівняння діючі тарифи – 1820,82-1873,58 грн/Гкал.

Тарифи на послуги з гарячого водопостачання для бюджетних установ та інших споживачів складуть 210,16-227,72 грн/м3 (відповідно без/з врахуванням витрат на оснащення вузлами комерційного обліку) – ріст становитиме 78-89 %.

Директор департаменту

економічної політики                                                                       Борис СМАЛЬ