|  |  | Додаток до рішення міської ради _______________№______ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перелік об'єктів, які передаються на баланс департаменту освіти Луцької міської ради |  |  |
| №з/п | Назва об'єктів, що передаються | Кількість | Балансова вартість |
| 1 | Будівля одноповерхова, цегляна (котельня) | 1 | 17391,00 |
| 2 | Бункер для гранульованого палива ВО2-24 | 1 | 49599,88 |
| 3 | Дизель генератор KIPOL KGE (котельня) | 1 | 10416,00 |
| 4 | Конвеєр спіральний типа КС-70/75 з приводом мотор-редуктора (котельня) | 1 | 6840,00 |
| 5 | Конвеєр спіральний типа КС-90/75 з приводом мотор-редуктора (котельня) | 1 | 11496,00 |
| 6 | Котел опалювальний водонагрівний з механізованою подачею твердого палива ARS 200BM | 1 | 36793,32 |
| 7 | Котел опалювальний водонагрівний з механізованою подачею твердого палива ARS 200LM | 1 | 53793,12 |
| 8 | Система очистки води ECOSOFT (котельня) | 1 | 17040,00 |
| 9 | Циклон очищення димових газів МЦ400 | 1 | 10560,00 |
| 10 | Циклон очищення димових газів МЦ400 | 1 | 10560,00 |
| 11 | Циркуляційний насос 3VP-DN65(котельня) | 1 | 9697,93 |
| 12 | Шафа автоматичного управління шнеками (котельня) | 1 | 36000,00 |
| 13 | Шафа автоматичного управління шнеками (котельня) | 1 | 36000,00 |
| 14 | Димосос радіальний Д-3,5М (котельня) | 1 | 1710,00 |
| 15 | Димосос радіальний Д-3,5М (котельня) | 1 | 1710,00 |
| 16 | Клапан змішувальний чотирьох ходовий ДУ-65 мм (котельня) | 1 | 3000,00 |
| 17 | Коректор «Універсал» | 1 | 1831,40 |
| 18 | Лічильник газу | 1 | 1649,44 |
| 19 | Тепловодолічильник СВТУ-10 М | 1 | 12648,22 |
| 20 | Апарат АМО -25 (котельня) | 1 | 1989,00 |
| 21 | Пожежний щит з 5-ма елементами | 1 | 3980,00 |
| 22 | Солерозчинник СО (котельня) | 1 | 3278,00 |
| 23 | Фільтр газовий | 1 | 1350,00 |
| 24 | Шафа розподільча ЩР 09-2,5 | 1 | 1380,00 |
| 25 | Шнек для подачі корму (котельня) | 1 | 2150,00 |
| Всього |  | 25 | 448 177,90 |

Секретар міської ради                                                                 Юрій БЕЗПЯТКО