Додаток

до рішення міської ради						                                                           __________ № ________

Перелік необоротних активів станом на  1 січня 2022 року

Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, що передаються на баланс ДКП ˮЛуцьктеплоˮ, які знаходяться

в частині  приміщення  господарського корпусу (котельні) на вулиці Крилова,10

| № п/п | Назва | Інвентарний номер | К-сть | Балансова вартість, грн | Знос грн | Залишкова вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел ˮКолві 650ˮ | 10400161 | 1 | 122000 | 69134 | 52866 |
| 2. | Котел ˮКолві 650ˮ | 10400162 | 1 | 122000 | 69134 | 52866 |
| 3. | Котел ˮКолві 650ˮ | 10400163 | 1 | 122000 | 69134 | 52866 |
| 4. | Бак компесаційний | 10400164 | 1 | 2942 | 1668 | 1274 |
| 5. | Бак компесаційний | 10400165 | 1 | 5935 | 3364 | 2571 |
| 6. | Бак компесаційний | 10400166 | 1 | 5935 | 3364 | 2571 |
| 7. | Система водопомʼякшення SF-10A | 10400167 | 1 | 17160 | 9724 | 7436 |
| 8. | Модуль звʼязку MCIMODVE | 10400443 | 1 | 8155 | 5845 | 2310 |
| 9. | Ящик розподільчий ПР11М-7068-21УЗ | 10400168 | 1 | 5340 | 3026 | 2314 |
| 10. | Насос консульний 7,5 кВт | 10400447 | 1 | 89174 | 18888 | 70286 |
| 11. | Насос консульний 7,5 кВт | 10400169 | 1 | 37085 | 21015 | 16070 |
| 12. | Регулятор температури газового котла | 112114 | 1 | 3833 | 1917 | 1916 |
| 13. | Регулятор температури газового котла | 112115 | 1 | 3833 | 1917 | 1916 |
| 14. | Клапан VE3 ˮDanfossˮ | 10400170 | 1 | 15969 | 9050 | 6919 |
| 15. | Сигналізатор загазованості ˮЛелекаˮ | 1121080 | 1 | 322 | 161 | 161 |
| 16. | Сигналізатор загазованості ˮЛелекаˮ | 1121081 | 1 | 322 | 161 | 161 |
| 17. | Світлозвуковий пристрій на стіні | 1121082 | 1 | 70 | 35 | 35 |
| 18. | Щит місцевого управління | 10400171 | 1 | 1857 | 1053 | 804 |
| 19. | Пластинчатий теплообмінник РТА-51-Р2841-97-52,25-ІК | 10400172 | 1 | 111906 | 63414 | 48492 |
| 20. | Насос відцентрових з електродвигуном | 10400173 | 1 | 3150 | 1785 | 1365 |
| 21. | Насос відцентрових з електродвигуном | 10400174 | 1 | 3200 | 1814 | 1386 |
| 22. | Насос відцентрових з електродвигуном | 10400175 | 1 | 3280 | 1894 | 1386 |
| 23. | Насос мережної води підживлення | 10400176 | 1 | 14000 | 7934 | 6066 |
| 24. | Насос мережної води підживлення | 10400177 | 1 | 14000 | 7934 | 6066 |
| 25. | Насос циркуляційний 15кВт(С) | 10400178 | 1 | 26000 | 14734 | 11266 |
| 26. | Насос циркуляційний 15кВт(С) | 10400179 | 1 | 26000 | 14734 | 11266 |
| 27. | Клапан електромагнітний EVG/NA до 150мм | 10400180 | 1 | 6525 | 5382 | 1143 |
| 28. | Обчислювач обʼєму газу ˮУніверсалˮ | 10400181 | 1 | 10303 | 5839 | 4464 |
| 29. | Пожежний сповіщувач ˮТірасˮ | 10400182 | 1 | 10575 | 5993 | 4582 |
| 30. | Бак хімочищеної води | 10400183 | 1 | 26000 | 14734 | 11266 |
| 31. | Бак хімочищеної води | 10400184 | 1 | 26000 | 14734 | 11266 |
| 32. | Бак сирої води | 10400185 | 1 | 26000 | 14734 | 11266 |
| 33. | Частина приміщення господарчого корпусу площею 153,7 кв2 |  |  | 336114 | 190435 | 145679 |
|  | Разом: |  |  | 1206985 | 654684 | 552301 |

Секретар міської ради                                                                          Юрій БЕЗПЯТКО