Пояснювальна записка

до  проєкту рішення виконавчого комітету

«Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги, що надаються ДКП «Луцьктепло»

Розрахунки тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання здійснено ДКП “Луцьктепло” відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги». Тарифи на теплову енергію визначено як сума тарифів на:

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії та її постачання у будинках, обладнаних системою автономного опалення (САО). Таких систем на балансі ДКП «Луцьктепло» 7, зокрема, за адресами: вул. Гордіюк, 20, вул. Дубнівська 15, вул. Ковельська 47а, вул. Кравчука, 11б, вул. Кравчука, 11в, вул. Героїв-Добровольців, 4в, вул. Героїв-Добровольців, 4д. Відповідно, розраховано тарифи на теплову енергію та постачання теплової енергії індивідуально по кожному будинку.

Тарифи на надання послуг з постачання гарячої води сформовано окремо для систем автономного опалення, які перебувають у власності та/або користуванні ДКП «Луцьктепло». Так, на балансі ДКП «Луцьктепло» станом на 01.09.2022 перебуває 223 ІТП.

Усі розрахунки проведено відповідно до затверджених форм до наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» та від 17.07.2019 № 162 «Про затвердження Примірних форм, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», та рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.08.2020 № 418-1 «Про затвердження форм для розрахунку тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води»).

Розрахунок річного корисного відпуску теплової енергії на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання виконаний на підставі вимог постанови КМУ від 01.06.2011 № 869, з урахуванням фактичних за останні 
5 років та прогнозованих обсягів виробництва та споживання теплової енергії з урахуванням укладених із споживачами договорів.

Розрахунок питомих витрат палива здійснений відповідно до Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні, затверджених Наказом Держкоменергозбереження від 07.05.2001 № 46, Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства КТМ 204 України 246-99; Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні» КТМ 204 України 244-94.

Діючі тарифи ДКП «Луцьктепло», затверджені рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради від 30.09.2021 № 775-1 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги, що надаються ДКП «Луцьктепло» для категорії населення та від 18.05.2022 № 232-1 «Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію та послуги, що надаються ДКП «Луцьктепло» для потреб бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій» на основі плану виробництва, транспортування, постачання теплової енергії на 2021 рік.

При плануванні корисно використаної теплоти  використані  значення приєднаного теплового навантаження на опалення та вентиляцію об’єктів теплоспоживання ДКП «Луцьктепло», реєстр приєднаного теплового навантаження погоджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 14.09.2022 № 447-1.

Розрахунок теплового навантаження системи опалення для житлових будинків здійснюється з урахуванням нормативних питомих витрат теплової енергії для опалення будинків м. Луцьк згідно КТМ 204 України 244-94.

До розрахунку входять такі основні показники:

опалювальна площа будівлі, яка опалюється від централізованого опалення;

норма витрати теплоти для будівель – Гкал/м2, в залежності від поверховості будівель;

середня температура зовнішнього повітря в опалювальний період визначена на підставі даних Волинського обласного центру з гідрометеорології про фактичну температуру за період 2017-2021 та становить +1,7 оС;

розрахункова температура зовнішнього повітря для проєктування опалення tр.о. = - 20 оС;

усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних будинків tвн. = 18 оС;

тривалість опалювального періоду з кількістю днів зі стійкою середньою добовою температурою зовнішнього повітря 8оС та нижче розрахована по середній тривалості опалювальних періодів останніх 5-ти років та рівна 170 доби.

Відповідно до постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 теплове навантаження об’єктів теплоспоживання визначається за показами типових або індивідуальних проектів, за якими збудовані такі об’єкти (у разі зміни вихідних даних проектів на об’єкти, зокрема під час переходу частини споживачів на автономне опалення, зміни призначення приміщень навантаження повинні бути підтверджені уповноваженою установою).

Витрати на природний газ враховано відповідно до укладеного договору постачання природного газу з ТзОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» від 30.08.2022 № 3440-ПСО(ТКЕ)-2.

Порівняльна таблиця ціни природного газу у діючих тарифах, у тарифах станом на 20.02.2022 та у проєкті тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та гарячої води:

У вищезгаданих договорах тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи – 124,16 грн без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,1 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,58 грн, за 1000 куб.м.

Витрати на послуги з розподілу природного газу 
АТ «Волиньгаз» зменшились майже на 10 % через врахування нижчих планових обсягів величини річної замовленої потужності об’єктів на «газовий рік»  природного газу. У діючому тарифі ці витрати складають 98,58 млн грн, у прогнозованому – 91,06 млн грн.

Планування витрат на придбання електричної енергії для технологічних потреб з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із планованих обсягів електричної енергії та середньої ціни електричної енергії, що склалася у ліцензіата за останні шість календарних місяців. Ріст вартості електроенергії склав 43 %, з 2,848 до 4,073 грн/кВт*год.

Крім того, зросла стаття «Витрати на водопостачання та водовідведення», що пов’язано із ростом ціни на ці послуги КП «Луцькводоканал».

Екологічний податок у проєкті тарифу склав 5293,9 тис. грн, у діючих тарифах він становив 2 213,7 тис. грн. Таке збільшення відбулось із виходом закону України від 30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до постанов КМУ та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», яким  встановлено нові ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та ставки податку за розміщення відходів.

Планування витрат на оплату праці здійснюється відповідно механізму визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, затвердженого постановою НКРКП від 18.05.2012 № 181 в установленому законодавством порядку, із забезпеченням мінімальної заробітної та інших гарантій з оплати праці. У розрахунку цих витрат враховано розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі - 2481 грн. Розмір премії в проєкті тарифів та  передбаченим в діючому тарифі у розмірі 10 %. Штатна чисельність, врахована у розрахунку фонду оплати праці, становить - 769 од. Фонд оплати праці складає 124 371,42 тис. грн, середня заробітна плата становить – 13 450 грн в місяць (середня по промисловості у Волинській області за січень 2022 року склала 13 540 грн). Ріст фонду оплати праці та середньої заробітної плати порівняно з цими позиціями діючого тарифу відповідно на 316,1 тис. грн(0,25 %) і 94 грн ( 0,7 %).

Витрати на повірку приладів обліку та зразкової вимірювальної техніки, експертне обстеження будівель, димових труб та обладнання розраховані з врахуванням періодичності повірки та нових цін на послуги ДП «Волинський експерно-технічний центр Держпраці» та ДП «Волиньстандартметрологія» значно зросли у порівнянні з витратами врахованими у діючих тарифах.

Інвестиційна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.09.2020 № 191, виходячи з річного обсягу фінансування в розмірі 20 887,44 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:
20 202,53 тис. грн (без ПДВ) – амортизаційні відрахування та 274,33 тис. грн(без ПДВ) – інші залучені кошти, які не підлягають поверненню (власні кошти), виробничі інвестиції з прибутку 410,58 тис. грн та включає в себе: реконструкцію, капітальний ремонт котелень, реконструкцію теплових тощо.

У проєкті тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання враховані обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі  3 % повної планованої собівартості теплової енергії. Ці кошти спрямовуватимуться підприємством на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням природного газу, електричної енергії, а також на інші витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, у разі, коли такі витрати не відшкодовуватимуться діючими тарифами.

Відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче від розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається. Аналогічні за змістом норми щодо тарифоутворення містяться і в Законі України «Про житлово-комунальні послуги».

Таким чином, економічно обгрунтовані тарифи на теплову енергію на 2022/2023 зростають  для населення на від 0,02 до 4,6 %,  для інших споживачів на 39,07-46,7%, у порівнянні з діючими станом на 24.02.2022 на що вплинуло здорожчання ціни природного газу на 54 % (для інших споживачів).

Для категорій бюджетні установи відбулося зниження тарифів у порівнянні з діючими станом на 24.02.2022 для цих категорій споживачів і відповідно складає в еквіваленті одноставкового 12,7-14,4 % (з врахуванням повернення різниці в ціні на природний газ).

Тарифи встановлюються на період з 01 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Для категорій споживачів “бюджетні установи” та “релігійні організації”  тарифи застосовуватимуться запропоновані, оскільки відбулось зниження їх рівня у порівнянні з діючими на 24 лютого. Для категорій “населення” та “інші споживачі”, оскільки відбулось підвищення економічно обгрунтованих тарифів, передбачено відшкодування різниці в тарифах з Державного бюджету згідно умов чинного законодавства.

- Гарантії, що надаються суб’єктам господарювання, які здійснюють виробництво теплової енергії, щодо яких запроваджено мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання та механізм фінансування гарантій і компенсацій визначені Законом України від 29.07.2022 № 2479 «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».

Директор департаменту

економічної політики        				            		Борис СМАЛЬ