Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету

«Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги, що надаються

ДКП “Луцьктепло”»

Розрахунки тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання здійснено ДКП «Луцьктепло» відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги». Тарифи на теплову енергію визначено як сума тарифів на:

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії та її постачання у будинках, обладнаних системою автономного опалення (САО). Таких систем на балансі ДКП «Луцьктепло» 7, зокрема, за адресами: вул. Гордіюк, 20, вул. Дубнівська 15, вул. Ковельська 47а, вул. Кравчука, 11б, вул. Кравчука, 11в, вул. Героїв-добровольців, 4в, вул. Героїв-добровольців, 4д. Відповідно, розраховано тарифи на теплову енергію та постачання теплової енергії індивідуально по кожному будинку.

Тарифи на надання послуг з постачання гарячої води сформовано окремо для систем автономного опалення, які перебувають у власності та/або користуванні ДКП «Луцьктепло». Так, на балансі ДКП «Луцьктепло» станом на 01.07.2023 перебуває 318 ІТП.

Усі розрахунки проведено відповідно до затверджених форм до наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» та від 17.07.2019 № 162 «Про затвердження Примірних форм, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», та рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.08.2020 № 418-1 «Про затвердження форм для розрахунку тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води»).

Розрахунок річного корисного відпуску теплової енергії на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання виконаний на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, з урахуванням фактичних за останні 5 років та прогнозованих обсягів виробництва та споживання теплової енергії з урахуванням укладених із споживачами договорів.

Розрахунок питомих витрат палива здійснений відповідно до Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні, затверджених Наказом Держкоменергозбереження від 07.05.2001 № 46, Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства КТМ 204 України 246-99; Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 України 244-94.

При плануванні корисно використаної теплоти використані значення приєднаного теплового навантаження на опалення та вентиляцію об’єктів теплоспоживання ДКП «Луцьктепло», реєстр приєднаного теплового навантаження погоджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.08.2023 № 439-1.

Розрахунок теплового навантаження системи опалення для житлових будинків здійснюється з урахуванням нормативних питомих витрат теплової енергії для опалення будинків м. Луцьк згідно КТМ 204 України 244-94.

До розрахунку застосовано такі основні показники: опалювальна площа будівель, яка опалюється від системи централізованого опалення; норма витрати теплоти для будівель – Гкал/м2, в залежності від поверховості будівель; середня температура зовнішнього повітря в опалювальний період визначена на підставі даних Волинського обласного центру з гідрометеорології про фактичну температуру за період 2017–2021 та становить +1,74 оС; розрахункова температура зовнішнього повітря для проєктування опалення tр.о. = - 20 оС; усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних будинків tвн. = 18 оС; тривалість опалювального періоду з кількістю днів зі стійкою середньою добовою температурою зовнішнього повітря 8оС та нижче розрахована по середній тривалості опалювальних періодів останніх п’яти років та становить 167 діб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 теплове навантаження об’єктів теплоспоживання визначено за показами типових або індивідуальних проєктів, за якими збудовані такі об’єкти.

Планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із планованих обсягів природного газу, необхідних для провадження ліцензованої діяльності та середньої ціни природного газу, що склалася у ДКП «Луцьктепло» протягом опалювального періоду, що передує планованому періоду. У порівнянні з попереднім опалювальним періодом вартість природного газу не змінилась для таких категорій споживачів: населення, бюджетні установи, релігійні організації; для категорії «інші споживачі» відбулось зниження з 32 074,49 до 13 658,33 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Витрати на послуги з розподілу природного газу АТ «Волиньгаз» зменшились на 5,2 % або на 4,71 млн грн, через врахування нижчих планових обсягів величини річної замовленої потужності об’єктів на «газовий рік».

Планування витрат на придбання електричної енергії для технологічних потреб з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із планованих обсягів електричної енергії та середньої ціни електричної енергії, що склалася у ліцензіата за останні шість календарних місяців. Ріст вартості електроенергії складає майже 27 %, з 4,073 до 5,273 грн/кВт*год (без ПДВ).

Планування витрат на оплату праці здійснюється відповідно механізму визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, затвердженого постановою НКРКП від 18.05.2012 № 181, із забезпеченням мінімальної заробітної та інших гарантій з оплати праці. У розрахунку цих витрат враховано розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі – 2684 грн. Штатна чисельність, врахована у розрахунку фонду оплати праці, становить – 753 од., фонд оплати праці – 135 742,8 тис. грн.

Матеріали на поточні ремонти основних засобів, задіяних у процесі виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, розраховані на основі передбачених планом виконання планово – попереджувальних робіт, проєктно-кошторисною документацією, виконаною у ліцензованому програмному комплексі АВК – 5 (3.2.2). Стаття «Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси» зросла на 1383,5 тис.грн. Основною причиною збільшення є ріс вартості хімматеріалів утричі (з 912,1 до 2740,3 тис. грн), а саме: вартість технічної солі зросла з 1,64 грн до 6,67 грн за кг, сіль таблетована з 4,75 грн до 12,67 грн за кг, сода кальценована з 8,25 грн до 25,75 грн за кг, соляна кислота технічна з 11,85 грн до 90 грн за кг.

Витрати на повірку приладів обліку та зразкової вимірювальної техніки, експертне обстеження будівель, димових труб та обладнання розраховані з врахуванням періодичності повірки та нових цін на послуги ДП «Волинський експерно-технічний центр Держпраці» та ДП «Волиньстандартметрологія».

Інвестиційна програма розроблена, виходячи з річного обсягу фінансування в розмірі 25 967,27 тис. грн (без ПДВ), в тому числі:  24 313,9тис. грн – амортизаційні відрахування та 1653,37 тис. грн – інші залучені кошти, які не підлягають поверненню (власні кошти).

У проєкті тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання враховані обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі 2 % повної планованої собівартості теплової енергії. Ці кошти спрямовуватимуться підприємством на фінансування витрат, пов’язаних з  виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, у разі, коли такі витрати не відшкодовуватимуться діючими тарифами.

Відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче від розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.

Таким чином, економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію на 2023/2024 зростають для населення на від 0,8 до 6,91 %, для бюджетних установ на від 15 до 19 %; для категорії “інші споживачі” – знижуються на від  46–48 %, у порівнянні з діючими.

Тарифи встановлюються на період з 01 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року. Застосовуватимуться запропоновані тарифи для категорій споживачів «бюджетні установи», «інші споживачі» та «релігійні організації», враховуючи зміни та доповнення внесені до Закону України № 2479-ІХ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». Для категорії «населення» застосовуватимуться тарифи, що діяли станом на 24 лютого 2022.

- Гарантії, що надаються суб’єктам господарювання, які здійснюють виробництво теплової енергії, щодо яких запроваджено мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання та механізм фінансування гарантій і компенсацій визначені Законом України від 29.07.2022 № 2479-ІХ, яким, зокрема передбачено відшкодування різниці в тарифах з Державного бюджету.

В.о. директора департаменту

економічної політики        			            		Юлія ДАЦЮК