| ВСТАНОВЛЕНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради |  |  |
| (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |
| від ____________________ №________________ |  |  |
| Заступник міського голови, керуючий справами виконкому |  |  |
| ___________________________ Юрій ВЕРБИЧ |  |
| (підпис) | (ПІБ) |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Поточні ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м³/ рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства |  | 5003,661 | 300,000 |  |
| 1.1 | Витоки питної води |  | 4164,388 | 249,680 |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; |  | 127,228 | 7,628 | ст. 13-22; додаток 1, 10; |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; |  | 287,857 | 17,2580 | ст. 22-31; додаток 1, 10; |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; |  | 2469,334 | 148,052 | ст. 31-42; додаток 1, 10; |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; |  | 69,197 | 4,149 | ст. 42-46 додаток 4, 10; |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; |  | 1135,248 | 68,065 | ст. 46-47; додаток 10; |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. |  | 75,525 | 4,528 | ст. 47-48; додаток 0; |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води |  | 839,273 | 50,320 |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; |  | 605,404 | 36,298 | ст. 48-52; додаток 10; |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  | 61,739 | 3,702 | ст. 52 додаток 7; 10; |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; |  | 147,547 | 8,846 | ст. 53; додаток 10; |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. |  | 24,583 | 1,474 | ст. 53-54; додаток 10; |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  | 964,054 | 57,801 |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води |  | 669,646 | 40,149 |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  | - | - |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; |  | - | - |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; |  | - | - |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; |  | - | - |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні |  | - | - |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  |  | 669,646 | 40,149 |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; |  | 9,533 | 0,573 | ст. 58-62; додаток 4, 10; |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); |  | 654,584 | 39,246 | ст. 62-63; додаток 5, 10; |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); |  | - | - |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; |  | 5,509 | 0,330 | ст. 63-64; додаток 10; |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води |  | - | - |  |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води |  | 283,719 | 17,011 |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; |  | 182,019 | 10,913 | ст. 64-74; додаток 1, 10; |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; |  | - | - | - |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. |  | 101,700 | 6,098 | ст. 75; додаток 4, 10; |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах |  | 9,401 | 0,564 | ст. 76-79; додаток 6, 10; |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників |  | 1,288 | 0,077 | ст. 79-80; додаток 3, 10; |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони |  | - | - |  |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: |  | 63,809 | 4,307 |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір, промивка після аварій та транспортування) стічних вод; |  | 6,777 | 0,457 | ст. 81-82; додаток 9, 10; |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; |  | 55,376 | 3,730 | ст. 82-84; додаток 10; |
| 3.3 | технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства |  | - | - |  |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; |  | 1,787 | 0,120 | ст. 84-85 додаток 10; |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. |  | - | - | - |
| РАЗОМ |  | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 5967,715 | 357,801 |  |
|  |  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 63,809 | 3,826 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  |  | 6031,524 | 361,627 |  |