Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік основних засобів Державного комунального підприємства «Луцьктепло»,

що підлягають списанню шляхом ліквідації

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Інвентарний номер | | Назва основного засобу | | Рік введення  в експлуатацію | | Кількість | | Первісна вартість, грн | | Залишкова  (ліквідаційна)  вартість, грн | | Причини списання | |
| 1 | | 7310 | | Водо-водяний підігрівач кожухотрубний тип 14ОСТ 34-588-68 (10 секцій) | | 2001 | | 1 | | 17 712,00 | | 0,00 | | Обладнання технічно зношене | |
| 2 | | 14283 | | Теплолічильник Х12 Ду 150 | | 2012 | | 1 | | 11 452,00 | | 4 505,62 | | Обладнання технічно зношене | |
| 3 | | 7703 | | Шафа сигналізації | | 2001 | | 1 | | 12 605,09 | | 0,00 | | Обладнання технічно зношене | |
| 4 | | 3539 | | Водо-водяний підігрівач кожухотрубний тип 12ОСТ 34-588-68 (10 секцій) | | 1996 | | 1 | | 18 178,00 | | 0,00 | | Обладнання технічно зношене | |
| 5 | | 2221 | | Водо-водяний підігрівач кожухотрубний тип 14ОСТ 34-588-68 (5 секцій) | | 1984 | | 1 | | 10 856,00 | | 0,00 | | Обладнання технічно зношене | |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Лущакевич 777 881