Додаток

до рішення міської ради

від ________№________

Перелік обладнання (Об’єкт фінансового лізингу), придбання якого планується на умовах фінансового лізингу

№ 1. Комплексна установка водопідготовки на 7,0 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB200 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь з генератором приготування розсолу | STFA20 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SMH602 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA5B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 20 000L |  | шт. | 3 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 2. Комплексна установка водопідготовки на 3,5 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB200 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь з генератором приготування розсолу | STFA12 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM62 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA3B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 10 000L |  | шт. | 2 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 3. Комплексна установка водопідготовки на 2,5 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB80 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH2002 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM62 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA3B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000L |  | шт. | 2 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 4. Комплексна установка водопідготовки на 2,5 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB80 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH2002 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM62 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 5 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 6 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 7 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000L |  | шт. | 2 |
| 8 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно з ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 5. Комплексна установка водопідготовки на 2,5 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB80 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH2002 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM62 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA3B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000L |  | шт. | 2 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно з ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 6. Комплексна установка водопідготовки на 2,0 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB60 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH1802 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM42 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA1B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M 200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000 L |  | шт. | 2 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно з ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 7. Комплексна установка водопідготовки на 2,0 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB60 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH1802 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM42 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 5 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 6 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 7 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000L |  | шт. | 2 |
| 8 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно з ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 8. Комплексна установка водопідготовки на 2,0 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB60 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH1802 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM42 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA1B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000L |  | шт. | 2 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно з ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 9. Комплексна установка водопідготовки на 2,0 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB60 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH1802 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM42 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA1B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000L |  | шт. | 2 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно з ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

№ 10. Комплексна установка водопідготовки на 2,0 м3

| № з/п | Найменування | Марка | Виробник | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станція механічної фільтрації та знезалізнення, в складі | NSB60 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 2 | Станція пом’якшення І ступінь | SMH1802 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 3 | Станція пом’якшення ІІ ступінь | SM42 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 4 | Установка вакуумної дегазації | VA1B | GRUNDFOS |  | 1 |
| 5 | Центральна шафа керування PLC Siemens | SIMATIC S7 | GRUNDFOS | компл. | 1 |
| 6 | Прилад моніторингу твердості води в потоці | TESTOMAT | GEBRUDER HEYL | компл. | 2 |
| 7 | Прилад моніторингу кисню у воді в потоці | M200 |  | компл. | 1 |
| 8 | Накопичувальна ємність пом’якшеної води | 5000L |  | шт. | 2 |
| 9 | Теплообмінник та Бак деаерації | Згідно з ТЗ замовника |  | компл. | 1 |

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Іван Скорупський 283 070