Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________ № _______

АКТ

комісійного обстеження пошкодженого / знищеного об’єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,

спричинених збройною агресією російської федерації на території

Луцької міської територіальної громади

| ______________________________________ (назва адміністративно-територіальної одиниці) | ______________ 20__ р. |
| --- | --- |

Об’єкт обстеження

Адреса розташування: _________________________________________

Форма власності______________________________________________

Власник (управитель)__________________________________________

(прізвище, власне ім’я, паспортні дані)

Комісія у складі:

голови комісії

заступника голови комісії

секретаря комісії ______________________________________________

членів комісії

що діє на підставі рішення виконавчого комітету міської ради

_____________________________________________________________

(дата, номер, назва рішення)

у присутності (власника, співвласників, представника)

(прізвище, власне ім’я)

на підставі заяви (за наявності)

(прізвище, власне ім’я із зазначенням дати звернення)

Заяву зареєстровано на порталі Дія_____________________________________________________________

Чи проведено ремонт на момент складання акту     так / ні

У випадку проведення ремонтних робіт повністю / частково

Ремонтні роботи проведено за рахунок коштів __________________________

(власника майна / за інший рахунок)

та за результатами обстеження, а також результатами аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об’єкта:

дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції)

загальна площа, кв. метрів: _____________________________________

кількість поверхів:

підземних

наземних_____________________________________________________

мансардних___________________________________________________

кількість секцій:_______________________________________________

загальна кількість квартир:

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: ______________

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об’єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану____________________________________________________________

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об’єкта

| Основні конструктивні елементи та інженерні системи об’єкта | Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо) |
| --- | --- |
| 1. Фундаменти |  |
| 2. Вертикальні зовнішні огороджувальні конструкції (стіни) |  |
| 3. Перекриття: |  |
| першого поверху |  |
| міжповерхові |  |
| горища |  |
| 4. Покриття |  |
| 5. Покрівлі |  |
| 6. Заповнення віконних прорізів (вікна) |  |
| 7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері) |  |
| 8. Опорядження |  |
| фасад |  |
| підлоги |  |
| стеля |  |
| внутрішні стіни |  |
| 9. Внутрішні інженерні системи |  |
| електропостачання |  |
| водопостачання |  |
| газопостачання |  |
| каналізація |  |
| опалення |  |

___________

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем  об’єкта зазначається за   результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

ЧЕК-ЛИСТ

з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна

| Критерії відповідності заяви | Результат |
| --- | --- |
| Типи об’єктів | житловий будинок / квартира / інше жиле приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетність заяви (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | так / ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | так / ні / частково |
| Чи наявні в об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта | так / ні |

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта

| № з/п | Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірю-вання | Показник усередненої вартості одиниці обсягу, гривень з податку на додану вартість, гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компен-сації, гривень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дах / покрівля |  |  |  |  |  |
| 1. | Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу – хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів | 596,72 |  |  |  |
| 2. | Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1 цього переліку) | пог. метрів | 915,02 |  |  |  |
| 3. | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу. зокрема обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребеневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконів) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів | 2 134,19 |  |  |  |
| 4. | Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25 відсотків | кв. метрів поверхонь покрівлі | 3 006,21 |  |  |  |
| 5. | Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 відсотків | кв. метрів поверхонь покрівлі | 3 203,49 |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |  |  |
| 6. | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей | блоків | 12 812,23 |  |  |  |
| 7. | Заміна вхідних дверей (на металеві) | —“— | 31 220 |  |  |  |
| 8. | Заміна пошкодженого скління / склопакетів (без заміни рами вікна або скління балкона/лоджії) | кв. метрів | 4192,67 |  |  |  |
| 9. | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних скляних конструкцій балкона/лоджії або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків) | кв. метрів | 6127,62 |  |  |  |

| 10. | Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування) |  | —“— | 1844,08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення |  | кв. метрів (розраховується лише та площа, що має пошкодження) | 4030,17 |  |  |  |  |
| Фасади |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення |  | кв. метрів (розраховується лише та площа, що має пошкодження) | 3020,71 |  |  |  |  |
| 13. | Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача |  | —“— | 929,04 |  |  |  |  |
| 14. | Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача |  | кв. метрів | 865,2 |  |  |  |  |
| 15. | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару |  | —“— | 149,13 |  |  |  |  |
| Перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Розбирання перекриттів по балках у цегляних будівлях |  | кв. метрів | 688,73 |  |  |  |  |
| 17. | Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом у цегляних будівлях |  | —“— | 2162,66 |  |  |  |  |
| 18. | Розбирання монолітних / залізобе-тонних перекриттів товщ. до 200 міліметрів |  | —“— | 1392,55 |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Відновлення цілісності пошкодженого монолітного / залізобето-нного перекриття товщ. до 200 міліметрів або ґанків та сходів (горизонтальна проекція) | —“— | 1738,8 |  |  |  |  |
| Стіни / перегородки / стеля опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Розбирання пошкоджених стін та перегородок | куб. метрів | 3322,94 |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів) | куб. метрів | 8499,3 |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Мурування внутрішніх перегородок | кв. метрів | 1379,81 |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок | —“— | 118,41 |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери | —“— | 661,7 |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу | —“— | 301,52 |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування) | —“— | 314,83 |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери) | —“— | 138,13 |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка) | —“— | 1365,85 |  |  |  |  |

| 29. | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу | кв. метрів | 833,86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | —“— | 778,12 |  |  |
| 31. | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією | —“— | 1472,45 |  |  |
| 32. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування) | —“— | 372,6 |  |  |
| 33. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери) | —“— | 147,92 |  |  |
| 34. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо) | —“— | 1447,36 |  |  |
| Підлоги |  |  |  |  |  |
| 35. | Розбирання цементних покриттів підлог | кв. метрів | 137,26 |  |  |
| 36. | Влаштування гідроізоляції | —“— | 941,3 |  |  |
| 37. | Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів | —“— | 480,55 |  |  |
| 38. | Відновлення пошкодженої підлоги із керамічної плитки | —“— | 976,32 |  |  |
| 39. | Відновлення пошкодженої підлоги із ламінату | —“— | 846,56 |  |  |
| 40. | Відновлення пошкодженої підлоги із паркету | —“— | 2069,53 |  |  |
| 41. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної | —“— | 268,75 |  |  |
| 42. | Відновлення пошкодженої підлоги із лінолеуму | —“— | 423,38 |  |  |
| 43. | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень) | пог. метрів | 274,93 |  |  |
| 44. | Відновлення дощатих підлог | кв. метрів | 1213,51 |  |  |
| 45. | Фарбування дощатих підлог | —“— | 238,51 |  |  |
| Внутрішні інженерні мережі |  |  |  |  |  |
| 46. | Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири: | одне місце |  |  |  |
|  | 1) водопроводу – підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок у межах одного санвузла або кухні |  | 5725,22 |  |  |
|  | 2) каналізації – відновлення пошкоджених ділянок труб у межах будинку/квартири |  | 5725,22 |  |  |
|  | 3) опалення – відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати |  | 5725,22 |  |  |
|  | 4) газопостачання – відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок у межах одного приміщення |  | 5725,22 |  |  |
|  | 5) електропостачання – перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів |  | 5725,22 |  |  |
| 47. | Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком | штук | 4412,18 |  |  |
| 48. | Заміна умивальника разом із змішувачем | —“— | 6482,32 |  |  |
| 49. | Заміна умивальника без змішувача | —“— | 4739,26 |  |  |
| 50. | Заміна ванн купальних | —“— | 7195,96 |  |  |
| 51. | Заміна піддона душового | —“— | 5719,19 |  |  |
| 52. | Заміна змішувачів з душем | —“— | 2583,95 |  |  |
| 53. | Заміна мийок кухонних | —“— | 3059,3 |  |  |
| 54. | Заміна змішувачів кухонних | —“— | 1945,03 |  |  |
| 55. | Заміна бойлерів | —“— | 9433,26 |  |  |
| 56. | Заміна колонки газової | —“— | 9420,55 |  |  |
| 57. | Заміна двоконтурного котла | —“— | 45 865 |  |  |
| 58. | Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів | пог. метрів | 41,47 |  |  |
| 59. | Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, прочищення сталевою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок) | пог. метрів | 118,84 |  |  |
| Фундаменти, цоколі, вимощення |  |  |  |  |  |
| 60. | Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщ 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням | кв. метрів пошкодженої поверхні | 5639,22 |  |  |
| 61. | Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів) | кв. метрів | 693,61 |  |  |
| 62. | Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) | пог. метрів горизонталь-ної проекції цоколю | 4095,34 |  |  |
| 63. | Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в’яжучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметрів, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками) | кв. метрів | 1256,44 |  |  |
| 64. | Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші) | кв. метрів | 1137,7 |  |  |
| Антисептичні заходи |  |  |  |  |  |
| 65. | Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень | кв. метрів | 65,03 |  |  |

До акта обстеження додаються _____________________________________

(перелік документів, у тому числі фото)

Голова комісії _________________		________________________

(підпис)		                 (прізвище, власне ім’я, по батькові )

Члени комісії __________________		________________________

(підпис )	                                (прізвище, власне ім’я, по батькові)

Заявник          _________________		________________________

(підпис)                                         (прізвище, власне ім’я, по батькові)

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому			                    Юрій ВЕРБИЧ

Гаврилюк 773 150