Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_______________№__________

Потенційно аварійно-небезпечний об'єкт, який не підлягає відновленню та підлягає демонтажу, ліквідації

| № з/п | Найменування об'єкта | Місцезнаходження об'єкта | Короткий опис об'єкта | Ідентифікатор (реєстраційний номер) звіту про обстеження | Умови та вимоги до демонтажу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Озерецька, 12 | м. Луцьк | Багатоквартирний житловий будинок за адресою: вул. Озерецька, 12 м. Луцьк. Дев’ятиповерховий житловий будинок. Рік введення об'єкта в експлуатацію – 1993. Площа забудови – 595, м2. Висота об’єкту – 32,50 м. Управитель об'єкта – ТОВ «Керуюча компанія «Наше місто – 2». Об'єкт не придатний для нормальної експлуатації (категорія технічного стану конструкцій ІІІ) з локальними ознаками окремих будівельних конструкцій як «Аварійний» (ІV категорія технічного стану). Використання за цільовим призначенням, є неможливим, конструктивні елементи втратили свою несучу здатність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення об'єкта (зруйновані об'єкти). Рекомендовано виконання невідкладних робіт щодо демонтажу (ліквідації) об'єкта. |  | Дотримання вимог безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища; застосування прогресивних методів організації робіт з метою забезпечення найменшого строку виконання робіт; застосування технологічних процесів, що забезпечують сучасний рівень виконання робіт; максимальна переробка або утилізація відходів демонтажу; дотримання під час підготовки і виконання будівельних (демонтажних) робіт вимог з охорони праці та всіх видів промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»; ліквідація негативного техногенного впливу демонтажу на навколишнє природне середовище в разі виявлення його засобами моніторингу; безпечне розміщення на будівельному майданчику виробничих та побутових приміщень і споруд для обслуговування демонтажу, безпечне облаштування робочих місць, забезпечення проїзду і обслуговування транспортних засобів; безпечна експлуатація під час вибору і розміщення комплекту будівельних машин і засобів механізації; послідовність і темпи виконання робіт, які забезпечують ефективне і безпечне проведення демонтажу; дотримання під час підготовки і виконання будівельних (демонтажних) робіт вимог пожежної безпеки відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», інших нормативних актів. |

Секретар міської ради							Юрій БЕЗПЯТКО

Кирилюк 720 098