## Додаток

## до рішення міської ради

## ____________  № ________

Перелік

кабельних та повітряних електромереж підведених до житлових будинків

та трансформаторних підстанцій, що підлягають передачі

від квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир

| № з/п | № ТП, КЛ, ПЛ | Напруга, кВт | Одиниця вимірювання | К-ть, довжина | Марка і переріз кабелю | ТП до якої під’єднані КЛ, ПЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-333 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ від ТП-333 |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-1,1а | 0,4 | км | 0,110х2 | АВБ 3х50 | від ТП-333 до вул. Стрілецька,4а |
| 2 | КЛ-2 | 0,4 | км | 0,180 | ААБ 3х35 | від ТП-333 до вул. Стрілецька, 2 |
| 3 | КЛ-3 | 10 | км | 0,240 | ААБ 3х95 | від ТП-333 на ТП-268 |
| 4 | КЛ-4 | 0,4 | км | 0,100 | АШВБ 4х10 | від ТП-333 до вул. Стрілецька, 2 |
| 5 | КЛ-5, 5а | 0,4 | км | 0,110х2 | АВРБ 3х35+1х16 | від ТП-333до просп. Грушевського, 1 |
| 6 | КЛ-6, 6а | 0,4 | км | 0,080х2 | АВбШв 3х35+1х16 | від ТП-333 до просп. Грушевського, 1 |
| 7 | КЛ-7,7а | 0,4 | км | 0,100х2 | ААБ 3х35 | від ТП-333 до просп. Грушевського, 1 |
| 8 | КЛ-8 | 10 | км | 0,590 | ААБ 3х95 | від ТП-333 на ТП-282 |
| 9 | КЛ-9, 9а | 0,4 | км | 0,175х2 | ВВШв 3х35+1х16 | від ТП-333 до вул. Є. Коновальця, 2 |
| 10 | КЛ-10, 10а | 0,4 | км | 0,085х2 | ВВШв 3х35+1х16 | від ТП-333 до вул. Є. Коновальця, 1а |
| 11 | КЛ-11, 11а | 0,4 | км | 0,13х2 | ААБ 3х50 | від ТП-333 до вул. Є. Коновальця, 1б |
| 12 | КЛ-12 | 10 | км | 0,350 | ААБ 3х95 | від ТП-333 на ТП-7 |
|  | Всього КЛ: |  |  | 3,040 |  |  |
|  | Електротехнічне обладнання ТП-330 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТМ-400 | 10/0,4 | шт | 2 |  |  |
| 14 | РУ-10 кВ високов. роз’єднувач | 10 | шт | 2 |  |  |
| 15 | комірки КСО-336 |  | шт | 5 |  |  |
| 16 | РУ-0,4 кВ ЩО-79 | 0,4 | шт | 2 |  |  |
| 17 | РУ-0,4 кВ секційна комірка | 0,4 | шт | 1 |  |  |
| 18 | РУ-0,4 кВ лінійна комірка | 0,4 | шт | 6 |  |  |
|  | ТП-282 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ , ПЛ від ТП-282 |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-13 | 0,4 | км | 0,340 | ААВБ 3х90 | Від ТП-282 до вул. Є. Коновальця, 1 |
| 2 | КЛ-14 | 0,4 | км | 0,365 | ААВБ 3х90 | Від ТП-282 до вул. Є. Коновальця, 1, 3, 5 |
| 3 | КЛ-15 | 10 | км | 0,110 | ААБ 3х75 | Від ТП-282до ПЛ-26 вул. Є. Коновальця |
| 4 | КЛ-16 | 0,4 | км | 0,070 | ААБ 3х120 | Від ТП-282 до вул. Гулака Артемовського, 13 |
| 5 | КЛ-17, 17а | 0,4 | км | 0,110х2 | АВРБГ 4х10 | Від ТП-282 до вул. Гулака Артемовського, 3 |
| 6 | КЛ-18, 18а | 0,4 | км | 0,175х2 | АВБШв 3х50+1х25 | Від ТП-282 до вул. Гулака Артемовського, 3 |
| 7 | КЛ-19, 19а | 0,4 | км | 0,080х2 | АНРБ 3х35+1х16 | Від ТП-282 до вул. Гулака Артемовського, 5,7 |
| 8 | КЛ-20 | 0,4 | км | 0,220 | ААВБ 3+95+1х25 | Від ТП-282 до вул. Гулака Артемовського, 1 |
| 9 | КЛ-21 | 0,4 | км | 0,310 | ААВБ 3х95 | Від ТП-282 до ПЛ-27, вул. Гулака Артемовського |
| 10 | КЛ-22, 22а | 0,4 | км | 0,190х2 | ААБ 3х95 | Від ТП- 282 до вул. Є. Коновальця, 1 |
| 11 | КЛ-23 | 0,4 | км | 0,184 | ААБ 3х35 | Від ТП-282 до вул. Є. Коновальця, 8 |
| 12 | КЛ-24 | 0,4 | км | 0,145 | ААБ 3х35 | Від ТП-282 до вул. Є. Коновальця, 10 |
| 13 | КЛ-25 | 0,4 | км | 0,085 | ААБ 3х75 | Від ТП-282 до вул. Є. Коновальця, 12 |
| 14 | ПЛ-26 | 0,4 | км | 0,320 | 3А35 | Від ТП-282 до вул. Гулака Артемовського, 5, 6 вул. Є. Коновальця, 5 |
| 15 | ПЛ-27 | 0,4 | км | 0,240 | 3А35 | Від ТП-282 до вул. Гулака Артемовського, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| 16 | Всього КЛ, ПЛ: |  |  | 3,504 |  |  |
| 17 | Електротехнічне обладнання ТП-282 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТМ-400 | 10/0,4 | шт | 2 |  |  |
| 19 | РУ-10 кВ високов. роз’єднувач | 10 | шт | 1 |  |  |
| 20 | РУ-10 кВ вимикач | 10 | шт | 5 |  |  |
| 21 | РУ-0,4 кВ ЩО-79 | 0,4 | шт | 2 |  |  |
| 22 | РУ-0,4 кВ секційна комірка | 0,4 | шт | 1 |  |  |
| 23 | РУ-0,4 кВ лінійна комірка | 0,4 | шт | 6 |  |  |

Секретар міської ради						                                             	Катерина ШКЛЬОДА

Гаврилюк 773150