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Додаток 
							до рішення міської ради
							від _____________ № _________


Система автоматичного регулювання теплового потоку, 
що передається на баланс і в оперативне управління
Комунальному закладу загальної середньої освіти
 «Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради»


	№ з/п
	Найменування Майна
	Од. виміру
	Кількість
	Ціна, грн
	Сума, грн

	1
	RVD125-A Контролер опалення
	шт
	1
	5 285,04
	5 285,04

	2
	EV230A-TPC Лінійний привід, Belimo
	шт
	1
	10 532,98
	10 532,98

	3
	H765N Клапан триходовий змішувальний, фланець, PN16, чугун, Belimo
	шт
	1
	14 462,66
	14 462,66

	4
	QAD 22 Датчик температури накладний Siemens  LG-Ni 1000
	шт
	3
	582,94
	1 748,82

	5
	QAC22 Датчик зовнішньої температури Siemens  LG-Ni 1000
	шт
	1
	503,57
	503,57

	6
	Щит ТR. О1
	шт
	1
	11 340,00
	11 340,00

	7
	Siemens QAA50.110/101 Модуль кімнатний
	шт
	1
	1 777,75
	1 777,75

	8
	Насос циркуляційний однофазний фланцевий Ego 2 slim 65-120 U
	шт
	1
	39 218,00
	39 218,00

	Разом
	84 868,82





Секретар міської ради                  	                                 Катерина ШКЛЬОДА
