Додаток

до рішення міської ради

від _____________ № _________

Система автоматичного регулювання теплового потоку,

що передається на баланс і в оперативне управління

Комунальному закладу загальної середньої освіти

«Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради»

| № з/п | Найменування Майна | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RVD125-A Контролер опалення | шт | 1 | 5 285,04 | 5 285,04 |
| 2 | EV230A-TPC Лінійний привід, Belimo | шт | 1 | 10 532,98 | 10 532,98 |
| 3 | H765N Клапан триходовий змішувальний, фланець, PN16, чугун, Belimo | шт | 1 | 14 462,66 | 14 462,66 |
| 4 | QAD 22 Датчик температури накладний Siemens LG-Ni 1000 | шт | 3 | 582,94 | 1 748,82 |
| 5 | QAC22 Датчик зовнішньої температури Siemens LG-Ni 1000 | шт | 1 | 503,57 | 503,57 |
| 6 | Щит ТR. О1 | шт | 1 | 11 340,00 | 11 340,00 |
| 7 | Siemens QAA50.110/101 Модуль кімнатний | шт | 1 | 1 777,75 | 1 777,75 |
| 8 | Насос циркуляційний однофазний фланцевий Ego 2 slim 65-120 U | шт | 1 | 39 218,00 | 39 218,00 |
| Разом |  |  |  |  | 84 868,82 |

Секретар міської ради                  	                         Андрій РАЗУМОВСЬКИЙ