## 5.1
Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми
ДКП "Луцьктепло"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * (1+(гр4-гр16) / гр17)*12 | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) | Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік) | Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.) | Економічний ефект від зменшення викидів в атмосферу (тис.грн) | Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотніх матеріалів (тис. грн.) ** | Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) ** | Стан основного обладнання
|  |  | загальна сума | у тому числі: |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | [10 empty] | До впровадження заходу | Після впровадження заходу
|  |  |  | амортизаційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Заміна існуючого насосного обладнання на енергоефективніші насоси:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | #REF! | х | х | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | [23 empty] | х | х
1.1.2.1 | [24 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них: | [23 empty] | х | х
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  | #REF! | х | х | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | х | х
[25 empty] | х | х
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  |  |  |  | 24 | х | х
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | [23 empty] | х | х
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | [23 empty] | х | х
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | [23 empty] | х | х
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
1.2.1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | [23 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | х | х
1.2.1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | [23 empty] | х | х
1.2.1.1 | [24 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х
1.2.3 | Інші заходи, з них: | [23 empty] | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х
Усього за розділом І |  |  | #REF! | х | х | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | х | х
Продовження додатка 5
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція центрального теплового пункту (ЦТП) по вул. Рівненська, 125в в м. Луцьку під котельню. | 1 котельня | 376.11 |  |  |  |  | х | 0 | 376.11 |  |  |  |  | 35.6346 |  | 50.53 | 154.62 | 291.94 | 466.29 | 5.75 | 0.16 | 918.76 | 913.01 | Кожухотрубний підігрівач 14 ОСТ 34-588-68 2 ступені 5/6 секцій; 6 насосів типу К20/30 та 4 насоси типк К45/55 | 2 газові котли «КОЛВІ 350»; 2 котлових насоса марки «Willo» типу ТОР-S 50/7; 2 мережних насоса марки «Willo» типу ТОР-S 80/15; 2 пластинчастих теплообмінники ТПС 04-26.
1.1.1.2 | Технічне переоснащення котельні на вул. Декабристів, 29 в м. Луцьку з заміною насосного обладнання. | 2 мережних насоса | 1569.85 |  |  |  |  | х | 1569.85 | 0 | [14 empty] | Мережні насоси типу Д320-50 та Д320-70 | 2 мережних насоса марки WILO типу NPG 150/500-132/4
1.1.1.3 | Технічне переоснащення котельні на вул. Потапова, 10 в м. Луцьку з заміною насосного обладнання. | 2 мережних насоса | 1574.32 |  |  |  |  | х | 1574.32 | 0 |  |  |  |  | 43.3837 |  | 52.31 | 107.7 | 109.8 | 371.99 | 13.97 | 0.12 | 603.58 | 589.61 | 2 мережних насоса типу Д320-70 | 2 мережних насоса марки WILO типу NPG 150/500-132/4
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 3520.28 |  |  |  |  | 3520.28 | 3144.17 | 376.11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  | 3520.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.28 | 3144.17 | 376.11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
Усього за розділом І |  |  | 3520.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.28 | 3144.17 | 376.11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Загородній, 1 в м.Луцьку. | Ø377/500 - 80 м.п.; Ø273 - 82 м .п.; Ø180/250 - 40 м.п.; Ø160/225 - 40 м.п.; Ø133 - 41 м.п.; Ø159 - 41 м.п. | 865.23 |  |  |  |  | х | 865.23 | 0 |  |  |  |  | 49.831 |  | 48.53 | 117.88 | 0 | 86.52 | 15.86 | 0.14 | 220.4 | 204.54 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати: Ø377 - 288 м .п.; Ø159 - 144 м.п.; Ø133 - 144 м.п. Знос 30%, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані трубопроводи: Ø377/500 - 80 м.п.; Ø180/250 - 40 м.п.; Ø160/225 - 40 м.п. Сталеві трубопроводи: Ø273 - 82 м .п.; Ø133 - 41 м.п.; Ø159 - 41м.п.
2.1.1.2 | Реконструкція теплової мережі від котельні на вул. Шевченка, 3 до котельні на вул. Прогресу, 4 в м. Луцьку. | Ø133/225 - 110 м.п.; Ø108/200 - 116,8 м.п.; Ø89/160 - 34 м.п.; Ø76/140 - 28 м.п.; Ø57/125 - 129 м.п. | 579.13 |  |  |  |  | х | 579.13 | 0 |  |  |  |  | 83.2451 |  | 6.1 | 16.04 | 8.69 | 57.91 | 5.71 | 0.02 | 88.37 | 82.66 | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати: Ø89 - 110 м .п.; Ø57 - 191 м.п. Знос 30%, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані трубопроводи: Ø133/225 - 110 м.п.; Ø108/200 - 116,8 м.п.; Ø89/160 - 34 м.п.; Ø76/140 - 28 м.п.; Ø57/125 - 129 м.п.
2.1.1.3 | Реконструкція теплових мереж котельні на вул. Декабристів, 29 від ВТ-17 до ВТ-23 в м.Луцьку. | Ø219/315 - 112 м.п.; Ø159/250 - 103 м.п.; Ø133/225 - 154 м.п.; Ø108/200 - 12 м.п.; Ø76/140 - 18 м.п. | 771.02 |  |  |  |  | х | 771.02 | 0 |  |  |  |  | Виконання разом із заходами 1.1.1.1,1.1.1.2 | [9 empty] | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати: Ø133 - 215 м .п.; Ø108 - 30 м.п. Знос 30%, ізоляція пошкоджена. Трубопроводи не задіяні в технолог. процесі від кот. по вул. Рівненській, 119 Ø219 - 564 м .п.; Ø159 - 638 м.п.; Ø108 - 304 м.п. | Попередньоізольовані трубопроводи: Ø219/315 - 112 м.п.; Ø159/250 - 103 м.п.; Ø133/225 - 154 м.п.; Ø108/200 - 12 м.п.; Ø76/140 - 18 м.п.
2.1.1.4 | Реконструкція теплової мережі від ВТ-7 до КП-3 на вул. Потапова, 30 в м. Луцьку. | Ø219/315 - 178 м.п.; Ø108/200 - 78 м.п. | 571.27 |  |  |  |  | х | 571.27 | 0 |  |  |  |  | Виконання разом із заходом 1.1.1.3 | [9 empty] | Сталеві труби в ізоляції з мінеральної вати: Ø273 - 178 м .п.; Ø108 - 78 м.п. Знос 30%, ізоляція пошкоджена. | Попередньоізольовані трубопроводи: Ø219/315 - 178 м.п.; Ø108/200 - 78 м.п.
2.1.1.5 | Встановлення загально-будинкових лічильників теплової енергії та погодного регулювання в житлових будинках в м.Луцьку | 12 житлових будинків | 1895.66 |  |  |  |  | х | 1895.66 | 0 |  |  |  |  | 18.7972 |  | 268.16 | 733.55 | 0 | 473.92 | 3 | 0.79 | 1211.26 | 1208.26 | металеві вирізки з будинкових труб Ø80,Ø60 | Тепловий лічильник, реле тиску DANFOSS KPI 35,регулюючий клапан DANFOSS VF3 з електроприводом DANFOSS AMV 435 та електронним регулятором ECL 310, по 2 насоси на будинок циркуляційний DN65 TOP-S 65 або типу DN65 TOP-S 80
2.1.1.6 | Встановлення загальнобудинкових вузлів обліку теплової енергії та погодного регулювання системи опалення в житлових будинках м. Луцька | 8 житлових будинків | 1038.78 |  |  |  |  | х | 1038.78 | 0 |  |  |  |  | 23.282 |  | 99.78 | 274.14 | 0 | 259.7 | 2.5 | 0.28 | 536.62 | 534.12 | металеві вирізки з будинкових труб Ø80,Ø60 | Тепловий лічильник, реле тиску DANFOSS KPI 35,регулюючий клапан DANFOSS VF3 з електроприводом DANFOSS AMV 435 та електронним регулятором ECL 310, по 2 насоси на будинок циркуляційний DN65 TOP-S 65 або типу DN65 TOP-S 80
2.1.1.7 | Реконструкція систем теплопостачання в житловому будинку №6 на вул. Чорновола в м. Луцьку з встановленням вузла обліку теплової енергії та погодного регулювання | 1 житловий будинок | 252.61 |  |  |  |  | х | 252.61 | 0 |  |  |  |  | 17.2226 |  | 41.07 | 112.39 | 0 | 63.15 | 0.5 | 0.12 | 176.16 | 175.66 | металеві вирізки з будинкових труб Ø80,Ø60 | Тепловий лічильник, реле тиску DANFOSS KPI 35,регулюючий клапан DANFOSS VF3 з електроприводом DANFOSS AMV 435 та електронним регулятором ECL 310, по 2 насоси на будинок циркуляційний DN65 TOP-S 65 або типу DN65 TOP-S 80
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 5973.7 | х | х | 0 | 0 | 5973.7 | 5973.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | [23 empty] | х | х
|  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х | [19 empty] | х | х
3 Продовження додатка 4 | [24 empty] | х | х
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  |  |  |  | 24 | х | х
2.1.2 | Інші заходи, з них: | [23 empty] | х | х
[25 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 5973.7 | х | х | 0 | 0 | 5973.7 | 5973.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  | -
2.2.1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | #REF! | х | х | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | х | х
2.2.3 | Інші заходи, з них: | [23 empty] | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  | #REF! | х | х | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 5973.7 | х | х | 0 | 0 | 5973.7 | 5973.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  | -
4 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  |  |  |  | 24
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
3.2.1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  | -
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |  |  |  | -
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 9493.98 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 9493.98 | 9117.87 | 376.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.573 | - | 566.48 | 1516.32 | 410.43 | 1779.48 | 47.29 | 1.63 | 3755.15 | 3707.86 | х | х
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Начальник служби технічного розвитку | [14 empty] | Б.І. Карачевський
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (підпис) | [6 empty] | (прізвище, ім’я, по батькові)