## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "Луцькводоканал"
______________І.М.Корчук
[7 empty] | "___" _____________2014 року |  | 2015
М.П.
Коригування Фінансового плану щодо виконання інвестиційної програми на 2015 рік
комунального підприємства "Луцькводоканал"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план, схвалений постановою Комісії від __________ № ___, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Скоригований Фінансовий план відповідно до постанови Комісії від ____________ № ___ (про встановлення тарифів), тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Примітка
|  |  | загальна сума | у т.ч |  | загальна сума | у т.ч.
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | бюджетні кошти, що не підлягають поверненню |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 11 | 12 | 13 | 14
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Реконструкція водогону від вул.Теремнівської до вул.Єршова м.Луцьк | D=450 мм L=1268 м |  |  |  | 2297.1 |  | 2297.1 |  | (+2297,10)
Усього за пунктом1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2297.1 | 0 | 2297.1 | 0 | (+2297,10)
1.2. |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12, м.Луцьк | 1 насос ПЧТ | 33.02 | 33.02 |  | 38.97 | 38.97 |  |  | (+5,95)
1.2.1.2 | Модернізація насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк | 1 насос ПЧТ | 398.34 | 398.34 |  | 274.42 | 274.42 |  |  | (-123,92)
1.2.1.3 | Реконструкція водогону від вул.Дубнівської до вул.Єршова м.Луцьк | L=1180м D=450мм | 118.4 | 118.4 |  | 409.32 | 409.32 |  |  | (+290,92) перех.
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 549.76 | 549.76 |  | 722.71 | 722.71 |  |  | (+172,95)
1.2.2
1.2.2.1 | Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк | 340 шт. | 622.22 | 622.22 |  | 622.22 | 622.22 |  |  | без змін
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 622.22 | 622.22 |  | 622.22 | 622.22
1.2.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1 | Модернізація системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк | 1 сист. ECOSOFT | 77.27 | 77.7 |  | 69.75 | 69.75 |  |  | (-7,52)
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 77.27 | 77.27 |  | 69.75 | 69.75 |  |  | (-7,52)
1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначенн, з них:
1.2.6.1 | Закупівля спецтехніки для КП "Луцькводоканал" | 1екскаватор | 590.75 | 590.75 |  | 1200 | 1200 |  |  | (+609,25)
Усього за підпунктом 1.2.6 |  |  | 590.75 | 590.75 |  | 1200 | 1200 |  |  | (+609,25)
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1840 | 1840 |  | 2614.68 | 2614.68 |  |  | (+774,68)
Усього за розділом І |  |  | 1840 | 1840 |  | 4911.78 | 2614.68 | 2297.1 |  | (+3071,78)
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.1.3.1 | Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектору на КНС-1 та КНС-5 м.Луцьк | L=1596м D=600мм | 2059.6 |  |  | 2055.7 |  | 2055.7 |  | (+2055,7)
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 2059.6 |  |  | 2055.7 |  | 2055.7 |  | (+2055,7)
Усього за пунктом 2.1 |  |  | 2059.6 |  |  | 2055.7 |  | 2055.7 |  | (+2055,7)
2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Модернізація насосного обладнання на КНС №4 вул.Потебні,79а, м.Луцьк | 1 насос | 264.68 | 264.68 |  | 118.63 | 118.63 |  |  | (-146,05)
2.2.1.2 | Модернізація насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого,19а, м.Луцьк | 1 насоси ПЧТ | 115.34 | 115.34 |  | 197.38 | 197.38 |  |  | (+82,04)
2.2.1.3 | Модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна,90в | 1 насос | 145.73 | 145.73 |  | 129.58 | 129.58 |  |  | (-16,15)
2.2.1.4 | Модернізація насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.Заводська,22а, №16, вул.Авіаторіів,1а, м.Луцьк, №15, вул.Квітнева, с.Тарасове | 4 насоси | 37.21 | 37.21 |  | 63.33 | 63.33 |  |  | (+26,12)
2.2.1.5 | Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк | L=1200 м.п. | 124.14 | 124.14 |  | 231.92 | 231.92 |  |  | (+107,78)
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 687.1 | 687.1 |  | 740.84 | 740.84 |  |  | (+53,74)
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за пунктом 2.2.2
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4
2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1 | Реконструкція самопливної каналізаційної мережі для відводу промислових, а також дощових і побутових вод на Малоомелянівському водозаборі | L=576м D=315мм |  |  |  | 666.01 | 666.01 |  |  | (+666,01)
Усього за підпунктом 2.2.5 | [5 empty] | 666.01 | 666.01 |  |  | 666.01
2.2.6 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.6
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 687.1 | 687.1 |  | 1406.85 | 1406.85 |  |  | (+719,75)
Усього за розділом ІІ |  |  | 687.1 | 687.1 |  | 3462.55 | 1406.85 | 2055.7 |  | (+2775,45)
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 2527.1 | 2527.1 |  | 8374.33 | 4021.53 | 4352.8 |  | (+5847,23)
| джерела фінансування | схвалено | скориговано | різниця
водопостачання, у т.ч.
| амортизація | 1840 | 2614.68 | 774.68
| прибуток |  | 2297.1 | 2297.1
позичкові кошти
водовідведення, у т.ч.
| амортизація | 687.1 | 1406.85 | 719.75
| прибуток |  | 2055.7 | 2055.7
позичкові кошти
бюджетні кошти
| разом | 2527.1 | 8374.33 | 5847.23
| Головний інженер |  |  |  |  | Строк С.Б.
Літвицька
(0332)284020