Табл.1

Очікувані результати від впровадження заходів Інвестиційної програми на 2016 рік

| № з/п | Найменування заходу | Усього фінансування (без ПДВ),тис.грн | Окуп ність, місяці | Економія |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | електроенергія |  | заробітна плата | реагенти | втрати та витрати води |  | Інші (матеріали, пальне,податки тощо) | всього |
|  |  |  |  | тис.кВт/рік | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.м3. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення насосної станції №2 Дубнівського водозабору КП "Луцькводоканал" м.Луцьк | 1823,02 | 36 | 403,00 | 604,50 | - | - | - | - | - | 604,50 |
| 2 | Технічне переоснащення артезіанських свердловин №№2,4,5,12,13а,15а,16,16а,20а,22,23,24,26,26а,31,33,37а,38а,39,41 КП"Луцькводоканал" м.Луцьк | 3798,91 | 61 | 493,54 | 740,31 | - | - | - | - | - | 740,31 |
| 3 | Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64б м.Луцьк | 52,00 | 24 | 20,15 | 30,23 | - | - | - | - | - | 30,23 |
| 4 | Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк | 759,16 | 91 | - | - | 42,93 | - | 14,36 | 57,57 | - | 100,50 |
| 5 | Реконструкція мереж водогону Д=530 мм по вул.Ковпака м.Луцьк | 110,97 | 30 | - | - | 19,50 | - | 6,39 | 25,64 | - | 45,14 |
| 6 | Реконструкція схеми промивки фільтрів станції знезалізнення Дубнівської площадки водопідготовки | 484,32 | 12 | - | - | - | - | 1,16 | 4,66 | - | 4,66 |
| 7 | Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк | 430,74 | 12 | - | - | - | - | 108,61 | 435,51 | - | 435,51 |
| 8 | Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водопостачання м.Луцьк | 235,97 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 94,00 |
| 9 | Модернізація системи знезараження води на Омелянівській площадці водопідготовки м.Луцьк | 36,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Екол.ефект. |
| Всього по водопостачанню |  | 7731,89 |  | 916,69 | 1375,04 | 62,43 | - | 130,52 | 523,38 | - | 2054,85 |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №5 по вул.Карпенка-Карого,1а, м.Луцьк | 2577,15 | 70 | 293,22 | 439,83 | - | - | - | - | - | 493,83 |
| 2 | Тенічне переоснащення насосного обладнання на КНС №2 по вул.Набережній,8а, м.Луцьк | 3242,01 | 56 | 464,15 | 696,23 | - | - | - | - | - | 696,23 |
| 3 | Модернізація насосного обладнання на КНС №7 вул.Руська,9а м.Луцьк | 21,25 | 84 | 2,04 | 3,06 | - | - | - | - | - | 3,06 |
| 4 | Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк | 227,25 | 20 | 91,25 | 136,88 | - | - | - | - | - | 136,88 |
| 5 | Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водовідведення м.Луцьк | 438,60 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 126,0 |
| Всього по водовідведенню |  | 6506,26 |  | 850,66 | 1276,00 | - | - | - | - | - | 1402,00 |
| Разом |  | 14238,15 |  | 1767,35 | 2777,04 | 62,43 | - | 130,52 | 523,38 | - | 3456,85 |

Директор                                                               І.М.Корчук