УКРАЇНА

Департамент житлово-комунального господарства

Житлово-комунальне підприємство №3

43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 39

р/р 26009118165 в АБ «Укргазбанк» м. Київ

МФО 320478, код 30473452, тел. 243 372

__________№___

Звіт

житлово-комунального підприємства №3 про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.

Загальна характеристика  ЖКП №3

ЖКП №3 обслуговує житлових будинків в кількості 695, з них в т.ч.:

24 будинки – 9 поверхів;

86 будинок – 5 поверхів;

585 будинків – 1-4 поверхи.

Загальна площа житлового фонду становила 642,1 тис. м2., в тому числі площа без ліфтів 522,8 тис. м2, площа з ліфтами 119,3 тис. м2.

Ветхого житла по ЖКП №3 нараховується 121 будинки, загальною площею 15,1 тис. м2.

Загальна площа прибудинкової території складає 527,3 тис. м2., з неї площа газонів – 371,0 тис. м2., площа твердого покриття – 156,3 тис. м2., приведена -         205,1 тис. м2.

Загальна площа міської території, що прибирається – 255,8  тис. м2, приведена площа міської території – 213,2 тис. м2.

Кількість особових рахунків квартиронаймачів – 13502, у тому числі, що мають пільги 4464.

Роботи з поточного ремонту житлового фонду ЖКП №3.

Для попередження передчасного зносу, відвернення аварій і підтримання будинків в технічно-справному стані технічними працівниками нашого підприємства щорічно проводяться обходи житлового фонду. У зв’язку з нестачею коштів, для ремонту житлового фонду частково залучаються кошти мешканців, зокрема для проведення ремонтів сходових кліток та покрівель житлових будинків.

Виконання робіт з поточного ремонту конструктивних елементів у 2011 році проводило лише 22 робітників, така фактична чисельність при потребі 50 чоловік.

Загальна площа руберойдових покрівель – 283533 м2, станом на 01.01.2011року площа яка потребувала ремонту становила – 16500 м2, у 2011 році проведено ремонту - 12565м2.

Загальна кількість під’їздів житлового фонду ЖКП №3   992 шт., з них потребує ремонту 464 шт., протягом  2011 року ремонт проведено у – 41 під’їзді.

Згідно з графіком проводиться обхід квартир на предмет перевірки димових та вентиляційних каналів, проводиться ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів.

Дуже негативним на підприємстві є  відсутність власної «автовишки», яка необхідна на підприємстві для проведення ремонтних робіт покрівел та димових і вентиляційних каналів.

Фактична чисельність працівників по обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж становить 36 чоловік при потребі 39, не дивлячись на це ними у 2011 році  було розглянуто  7124 усних звернень громадян.

З приводу електропостачання у 2011 році зафіксовано 3564 усних звернень громадян усі звернення були розглянуті та проведені необхідні ремонтні роботи по налагодженню електропостачання.

На підприємстві ведеться претензійно-позовна робота по стягненню боргів з населення за утримання будинку та прибудинкової території. Зокрема за 2011 рік до суду було подано 73 позовних заяв на суму 216,3 тис. грн., більшість з яких були задоволені  та передані у виконавчу службу.

Також працівниками ЖКП двічі на місяць розносяться попередження мешканцям, сума боргу яких перед підприємством перевищує 3 місяці.

Заходи

| №п/п | Зміст | Од. вим. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка будинків в комплексі: | буд | 573 | 573 |
| 2 | Підготовка під’їздів: | буд/шт під’їзд | 19/20 | 35/41 |
| 3 | * ремонт покрівель: | буд/м. кв. | 26/4060 | 103/12565 |
| 4 | Ремонт та заміна водовідвідних пристроїв і жолобів | буд/м/п | 12/326 | 82/1351 |
| 5 | Профілактичний ремонт систем: - холодного водопостачання | буд | 24 | 41 |
| 6 | Ремонт теплоізоляції систем опалення і гарячого водопостачання | буд/м. п. |  | 31/758 |
| 7 | Ремонт системи енергозабезпечення будинків | буд./ шт електрощитки | 6/6 | 30/30 |
| 8 | Ремонт оголовків димоходів | буд./шт. | 15/15 | 47/98 |
| 9 | Перекладка печей | буд./шт. | - | - |
| 10 | Заготовка піску | м. куб. | 80 |  |
| 11 | Підготовка тракторної снігоприбиральної техніки | одиниць | 2 | 3 |
| 12 | Фарбування газопроводів | буд./м/п | 52/1250 | 148/3470 |

по підготовці житлового фонду до роботи

в осінньо-зимовий період 2011-2012рр.

Підприємством для проведення робіт згідно затверджених заходів, крім власних, залучаються кошти мешканців будинків, зокрема: для ремонту сходових кліток, ремонту покрівель, заміна стояків холодного і гарячого водопостачання. Загалом за період підготовки до зими витрачено на придбання будівельних матеріалів, труб, комплектуючих, ПММ та ін. на суму  1358248 грн., з ПДВ.

За 2011 рік поточним ремонтом відремонтовано м’яких руберойдових покрівель в 103 будинках загальною площею 12565 м.кв. ( див. Додаток 1). Для порівняння у 2010р. підприємством було виконано 8308 м.кв. покрівель.

Також у 2011р. проведено ремонт шиферних покрівель загальною площею 1346 м.кв., жолобів та проведено заміну водовивідних пристроїв покрівлі -1351 м/п.

Проведено ремонт сходових кліток в 41 під’їзді. Орієнтовна вартість матеріалів затрачених на проведення поточного ремонту конструктивних елементів по ЖКП № 3 складає орієнтовно 503530 грн., з ПДВ.

Протягом 2011 року було відремонтовано 98 оголовків димових та вентиляційних каналів, на проведення даних робіт було затрачено 15392 грн., з ПДВ.

За звітний період під час поточного ремонту інженерних мереж проведено заміну 4130 м/п труб різних діаметрів, замінено 57 шт., запірної арматури, проведено заміну 758 м/п теплоізоляції труб різного      діаметру «Термофлексом»,

замінено каналізаційних труб в підвальних приміщеннях в кількості 340 м/п.

Замінено вентелів на стояки холодного водопостачання та вводів у квартири 1245 шт. Крім того проведено поточний ремонт  електрощитових кількістю 242 шт., проведено ремонт вводів електропостачання у будинки 47 шт., замінено 2170м/п електропроводки різного перерізу. Загалом вартість  матеріалів затрачених  на поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж складає орієнтовно 222354 грн., з ПДВ.

Значні витрати лягають на вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), у 2011 році нашим підприємством було вивезено 6050 м3 ТПВ., загалом витрати на обслуговування транспортних засобів ЖКП № 3 складають 511840 грн., з ПДВ.

Витрати на забезпечення інвентарем прибиральників території та прибиральників сходових кліток склали у 2011 році 105132 грн., з ПДВ.