## 1 Форма4
Будівництво притулку бездомних тварин на вул. Мамсурова, 9 в м. Луцьку | [10 empty] | Форма №1
[найменування об`єкта будівництва]
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7
на Електрообладнання і освітлення
Корпус №1
[найменування робiт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]
Основа: | [5 empty] | Кошторисна вартість |  |  | 143,30952 | тис. грн.
креслення (специфікації) № | [5 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  | 1,1908884 | тис. люд.год
[6 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  | 24,95068 | тис. грн.
[6 empty] | Середній розряд робіт |  |  | 3,4 | розряд
Складений в поточних цінах станом на 18.08.2016р.
№ п/п | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.год,
[5 empty] | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин
тих, що обслуговують машини
[5 empty] | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Будівельні роботи
1 | Е46-29-8 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | 100шт | 0,2 | 5973,34 | 2784,17 | 1194,67 | 637,83 | 556,83 | 160,2600 | 32,0520
[5 empty] | 3189,17 | 988,56 |  |  | 197,71 | 48,5415 | 9,7083
2 | Е46-30-5 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | 100шт | 0,14 | 2537,44 | 1252,41 | 355,24 | 179,90 | 175,34 | 62,3500 | 8,7290
[5 empty] | 1285,03 | 444,93 |  |  | 62,29 | 21,9513 | 3,0732
3 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,3 | 4303,99 | - | 1291,20 | 1291,20 | - | 261,8000 | 78,5400
[5 empty] | 4303,99 | - |  |  | - | - | -
4 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | 100м3 | 0,3 | 2675,24 | - | 802,57 | 802,57 | - | 165,2400 | 49,5720
[5 empty] | 2675,24 | - |  |  | - | - | -
5 | Е34-101-1 | Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб | км | 0,02 | 51689,74 | - | 1033,79 | 104,25 | - | 285,0000 | 5,7000
[5 empty] | 5212,65 | - |  |  | - | - | -
6 | Е46-29-2 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм | 100шт | 2,2 | 2716,29 | 966,28 | 5975,84 | 3850,02 | 2125,82 | 87,9400 | 193,4680
[5 empty] | 1750,01 | 343,28 |  |  | 755,22 | 16,9400 | 37,2680
7 | Е46-31-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | 100м | 1,3 | 704,86 | 262,28 | 916,32 | 575,35 | 340,96 | 22,2400 | 28,9120
[5 empty] | 442,58 | 93,18 |  |  | 121,13 | 4,5980 | 5,9774
8 | Е46-33-1-ИН | Закладення отворів і борозен | м3 | 0,28 | 3232,58 | 39,18 | 905,12 | 445,18 | 10,97 | 91,0100 | 25,4828
[5 empty] | 1589,94 | 14,14 |  |  | 3,96 | 0,6783 | 0,1899
Монтажні роботи
9 | М8-573-4-ИН | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 234,18 | 21,91 | 234,18 | 68,77 | 21,91 | 3,2000 | 3,2000
[5 empty] | 68,77 | 4,40 |  |  | 4,40 | 0,1686 | 0,1686
10 | М8-86-1-ИН | Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А | шт | 2 | 2630,99 | 668,90 | 5261,98 | 1868,16 | 1337,80 | 44,8000 | 89,6000
[5 empty] | 934,08 | 187,43 |  |  | 374,86 | 6,9935 | 13,9870
11 | Е21-22-2-ИН | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,18 | 3227,21 | - | 580,90 | 92,03 | - | 27,6800 | 4,9824
[5 empty] | 511,25 | - |  |  | - | - | -
12 | Е21-22-9-ИН | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,31 | 1543,85 | - | 478,59 | 285,60 | - | 49,8800 | 15,4628
[5 empty] | 921,28 | - |  |  | - | - | -
13 | Е21-9-1-ИН | Прокладання кабелю при схованій проводці | 100м | 4,02 | 811,57 | 4,27 | 3262,51 | 1966,14 | 17,17 | 25,5000 | 102,5100
[5 empty] | 489,09 | 1,20 |  |  | 4,82 | 0,0447 | 0,1797
14 | Е21-11-1-ИН | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 0,3 | 4764,36 | 950,32 | 1429,31 | 436,82 | 285,10 | 71,4800 | 21,4440
[5 empty] | 1456,05 | 282,81 |  |  | 84,84 | 13,5975 | 4,0793
15 | Е21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,17 | 943,39 | - | 160,38 | 122,99 | - | 36,8000 | 6,2560
[5 empty] | 723,49 | - |  |  | - | - | -
16 | Е21-22-3-ИН | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0,18 | 3257,13 | - | 586,28 | 97,41 | - | 29,3000 | 5,2740
[5 empty] | 541,17 | - |  |  | - | - | -
17 | Е21-17-5-ИН | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | 100шт | 0,28 | 5065,90 | 238,52 | 1418,45 | 760,58 | 66,79 | 126,4000 | 35,3920
[5 empty] | 2716,34 | 91,14 |  |  | 25,52 | 3,8116 | 1,0672
18 | Е21-18-1-ИН | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,61 | 12244,14 | 1250,67 | 7468,93 | 2624,31 | 762,91 | 211,2000 | 128,8320
[5 empty] | 4302,14 | 703,40 |  |  | 429,07 | 31,7280 | 19,3541
19 | М8-146-2-ИН | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,5 | 2859,54 | 932,07 | 12867,93 | 2053,31 | 4194,32 | 22,4000 | 100,8000
[5 empty] | 456,29 | 217,97 |  |  | 980,87 | 10,4129 | 46,8581
Вартість матеріалів
20 | С100-1517-2244-36 | Шафа розподільна ЩРв-24з-036УХЛЗ | шт | 1 | 1679,27 | - | 1679,27 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
21 | С100-1517-2244-36 | Шафа розподільна ЩРв-12з-036УХЛЗ | шт | 1 | 1863,27 | - | 1863,27 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
22 | С100-1517-2244-36 | Шафа розподільна ЩМП-3-0 74У2 | шт | 1 | 2072,57 | - | 2072,57 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
23 | С100-1504-1097 | Вимикач автоматичний, ном.струм 50А | шт | 1 | 424,49 | - | 424,49 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
24 | С100-1504-1097 | Вимикач автоматичний, ном.струм 16А | шт | 22 | 286,49 | - | 6302,78 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
25 | С100-1504-1097 | Вимикач автоматичний диференційний, ном.струм 16А | шт | 4 | 332,49 | - | 1329,96 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
26 | С100-1504-1097 | Вимикач автоматичний, ном.струм 25А | шт | 2 | 355,49 | - | 710,98 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
27 | С100-1504-4023 | Пускач електромагнітний нереверсивний з тепловим реле з кнопками керування ПАЕ-326У3 | шт | 3 | 902,98 | - | 2708,94 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
28 | С100-1507-3034 | Світильник ЛПОО3В-2х18 | шт | 2 | 456,18 | - | 912,36 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
29 | С100-1507-3035 | Світильник ЛПОО3В-4х18 | шт | 55 | 685,85 | - | 37721,75 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
30 | С100-1507-3036 | Світильник ЛПОО4В-2х36 | шт | 4 | 709,00 | - | 2836,00 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
31 | С100-1507-3015-9 | Светильник НББ64В-60-023 "Селена 3А" | шт | 15 | 280,68 | - | 4210,20 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
32 | С100-1507-3015-9 | Светильник НББ64В-100-019 "Селена 32А" | шт | 13 | 303,68 | - | 3947,84 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
33 | С100-1515-1023 | Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ20(18) | 10шт | 21,2 | 129,68 | - | 2749,22 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
34 | С100-1515-1040 | Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ40(36) | 10шт | 1,6 | 170,10 | - | 272,16 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
35 | С100-1515-1023-1 | Лампи розжарювання 60 Вт | 10шт | 1,5 | 111,94 | - | 167,91 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
36 | С100-1515-1023-1 | Лампи розжарювання 100 Вт | 10шт | 1,3 | 111,94 | - | 145,52 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
37 | С100-1515-6002 | Стартери для люмінесцентних ламп (з керамічним конденсатором) 80С-220 | 10шт | 0,8 | 54,32 | - | 43,46 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
38 | С100-1515-6001 | Стартери для люмінесцентних ламп (з керамічним конденсатором) 20С-127 | 10шт | 22,4 | 62,35 | - | 1396,64 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
39 | С100-15093-3401-3 | Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,035 | 4257,86 | - | 149,03 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
40 | С100-15093-3501-3 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,46 | 8741,17 | - | 4020,94 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
41 | С100-15093-3501-3 | Кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,005 | 11362,37 | - | 56,81 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
42 | С100-15093-3502-3 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,25 | 10199,35 | - | 2549,84 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
43 | С100-15093-3501-3 | Кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,027 | 13634,08 | - | 368,12 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
44 | С100-15093-3502-3 | Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,045 | 20916,82 | - | 941,26 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
45 | С100-15093-3503-3 | Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГ | 1000м | 0,03 | 32495,91 | - | 974,88 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
46 | С100-15091-1022 | Провід перерізом 6мм2 М | 1000м | 0,03 | 5066,22 | - | 151,99 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
47 | С100-290902-224 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 31 | 24,13 | - | 748,03 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
48 | С100-290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 18 | 11,27 | - | 202,86 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
49 | С100-290902-256-1 | Вимикач для схованого встановлення двоклавішний | шт | 18 | 43,80 | - | 788,40 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
50 | С100-2405-1380-20 | Коробка КН1015 | шт | 67 | 23,13 | - | 1549,71 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
51 | С100-2405-1365 | Коробки відгалужувальні КОР-7Ч-У3 | шт | 54 | 16,89 | - | 912,06 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
|  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 131133,44 | 18262,42 | 9895,92 |  | 936,2090
[9 empty] | 3044,69 |  | 141,9108
у тому числі:
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  |  | 102975,10
|  | заробітна плата | [5 empty] | 21307,11
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  |  | 12176,08
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах | [8 empty] | 112,7686
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах | [5 empty] | 3643,57
|  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 143309,52
|  | Кошторисна трудомісткість | [8 empty] | 1190,8884
|  | Кошторисна заробітна плата | [5 empty] | 24950,68
| Склав | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]
| Перевiрив | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]