## 1 Форма4
Будівництво притулку бездомних тварин на вул. Мамсурова, 9 в м. Луцьку | [10 empty] | Форма №1
[найменування об`єкта будівництва]
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-5-6
на Електрообладнання і освітлення
Корпус №2
[найменування робiт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]
Основа: | [5 empty] | Кошторисна вартість |  |  | 74,00576 | тис. грн.
креслення (специфікації) № | [5 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  | 0,6204241 | тис. люд.год
[6 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  | 13,07090 | тис. грн.
[6 empty] | Середній розряд робіт |  |  | 3,5 | розряд
Складений в поточних цінах станом на 18.08.2016р.
№ п/п | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.год,
[5 empty] | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин
тих, що обслуговують машини
[5 empty] | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Будівельні роботи
1 | Е46-29-8 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | 100шт | 0,18 | 5973,34 | 2784,17 | 1075,20 | 574,05 | 501,15 | 160,2600 | 28,8468
[5 empty] | 3189,17 | 988,56 |  |  | 177,94 | 48,5415 | 8,7375
2 | Е46-30-5 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | 100шт | 0,09 | 2537,44 | 1252,41 | 228,37 | 115,65 | 112,72 | 62,3500 | 5,6115
[5 empty] | 1285,03 | 444,93 |  |  | 40,04 | 21,9513 | 1,9756
3 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,035 | 4303,99 | - | 150,64 | 150,64 | - | 261,8000 | 9,1630
[5 empty] | 4303,99 | - |  |  | - | - | -
4 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | 100м3 | 0,035 | 2675,24 | - | 93,63 | 93,63 | - | 165,2400 | 5,7834
[5 empty] | 2675,24 | - |  |  | - | - | -
5 | Е34-101-1 | Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб | км | 0,018 | 51689,74 | - | 930,42 | 93,83 | - | 285,0000 | 5,1300
[5 empty] | 5212,65 | - |  |  | - | - | -
6 | Е46-29-2 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм | 100шт | 0,06 | 2716,29 | 966,28 | 162,98 | 105,00 | 57,98 | 87,9400 | 5,2764
[5 empty] | 1750,01 | 343,28 |  |  | 20,60 | 16,9400 | 1,0164
7 | Е46-31-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | 100м | 1,3 | 704,86 | 262,28 | 916,32 | 575,35 | 340,96 | 22,2400 | 28,9120
[5 empty] | 442,58 | 93,18 |  |  | 121,13 | 4,5980 | 5,9774
8 | Е46-33-1-ИН | Закладення отворів і борозен | м3 | 0,28 | 3232,58 | 39,18 | 905,12 | 445,18 | 10,97 | 91,0100 | 25,4828
[5 empty] | 1589,94 | 14,14 |  |  | 3,96 | 0,6783 | 0,1899
Монтажні роботи
9 | М8-573-4-ИН | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 234,18 | 21,91 | 234,18 | 68,77 | 21,91 | 3,2000 | 3,2000
[5 empty] | 68,77 | 4,40 |  |  | 4,40 | 0,1686 | 0,1686
10 | М8-86-1-ИН | Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А | шт | 1 | 2630,99 | 668,90 | 2630,99 | 934,08 | 668,90 | 44,8000 | 44,8000
[5 empty] | 934,08 | 187,43 |  |  | 187,43 | 6,9935 | 6,9935
11 | Е21-22-2-ИН | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,18 | 3227,21 | - | 580,90 | 92,03 | - | 27,6800 | 4,9824
[5 empty] | 511,25 | - |  |  | - | - | -
12 | Е21-22-9-ИН | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,03 | 1543,85 | - | 46,32 | 27,64 | - | 49,8800 | 1,4964
[5 empty] | 921,28 | - |  |  | - | - | -
13 | Е21-9-1-ИН | Прокладання кабелю при схованій проводці | 100м | 8 | 811,57 | 4,27 | 6492,56 | 3912,72 | 34,16 | 25,5000 | 204,0000
[5 empty] | 489,09 | 1,20 |  |  | 9,60 | 0,0447 | 0,3576
14 | Е21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,05 | 943,39 | - | 47,17 | 36,17 | - | 36,8000 | 1,8400
[5 empty] | 723,49 | - |  |  | - | - | -
15 | Е21-22-3-ИН | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0,37 | 3257,13 | - | 1205,14 | 200,23 | - | 29,3000 | 10,8410
[5 empty] | 541,17 | - |  |  | - | - | -
16 | Е21-17-5-ИН | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | 100шт | 0,81 | 5065,90 | 238,52 | 4103,38 | 2200,24 | 193,20 | 126,4000 | 102,3840
[5 empty] | 2716,34 | 91,14 |  |  | 73,82 | 3,8116 | 3,0874
17 | Е21-17-12-ИН | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,04 | 3623,15 | 257,82 | 144,93 | 112,78 | 10,31 | 131,2000 | 5,2480
[5 empty] | 2819,49 | 67,14 |  |  | 2,69 | 2,5177 | 0,1007
18 | Е21-18-1-ИН | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,14 | 12244,14 | 1250,67 | 1714,18 | 602,30 | 175,09 | 211,2000 | 29,5680
[5 empty] | 4302,14 | 703,40 |  |  | 98,48 | 31,7280 | 4,4419
19 | Е21-22-4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,15 | 923,59 | - | 138,54 | 138,19 | - | 49,8800 | 7,4820
[5 empty] | 921,28 | - |  |  | - | - | -
Вартість матеріалів
20 | С100-1517-2244-36 | Шафа розподільна | шт | 1 | 1679,27 | - | 1679,27 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
21 | С100-1517-2244-36 | Шафа управління паливною | шт | 1 | 2072,57 | - | 2072,57 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
22 | С100-1507-3034 | Світильник ЛПОО3В-2х18 | шт | 10 | 456,18 | - | 4561,80 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
23 | С100-1507-3036 | Світильник ЛПОО4В-2х36 | шт | 4 | 709,00 | - | 2836,00 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
24 | С100-1507-3015-9 | Светильник НББ64В-60-023 "Селена 3А" | шт | 77 | 280,68 | - | 21612,36 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
25 | С100-1507-3015-9 | Светильник НББ64В-100-019 "Селена 32А" | шт | 4 | 303,68 | - | 1214,72 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
26 | С100-1507-4050-8 | Світильник аварійний ТСН0291ХТL8W з акумулятором | шт | 4 | 395,28 | - | 1581,12 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
27 | С100-15093-3401-3 | Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,045 | 4257,86 | - | 191,60 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
28 | С100-15093-3501-3 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,628 | 8741,17 | - | 5489,45 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
29 | С100-15093-3501-3 | Кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,01 | 11362,37 | - | 113,62 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
30 | С100-15093-3502-3 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,045 | 10199,35 | - | 458,97 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
31 | С100-15093-3501-3 | Кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,027 | 13634,08 | - | 368,12 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
32 | С100-15093-3503-3 | Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГ | 1000м | 0,045 | 32495,91 | - | 1462,32 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
33 | С100-290902-224 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 3 | 24,13 | - | 72,39 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
34 | С100-290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 17 | 11,27 | - | 191,59 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
35 | С100-290902-256-1 | Вимикач для схованого встановлення двоклавішний | шт | 19 | 43,80 | - | 832,20 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
36 | С100-290902-56 | Вимикач герметичний | шт | 1 | 18,12 | - | 18,12 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
37 | С100-1504-6028-2 | Вимикач подвійний герметичний | шт | 15 | 46,02 | - | 690,30 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
38 | С100-2405-1372 | Коробки відгалужувальні У197 УЧ | 1000шт | 0,057 | 2956,83 | - | 168,54 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
39 | С100-2405-1338 | Коробка У196 | 1000шт | 0,039 | 2498,51 | - | 97,44 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
40 | С1530-41 | Трубка гофрована діаметр 20 мм | 10м | 4,5 | 40,85 | - | 183,83 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
|  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 67697,30 | 10478,48 | 2127,35 |  | 530,0477
[9 empty] | 740,09 |  | 33,0465
у тому числі:
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  |  | 55091,46
|  | заробітна плата | [5 empty] | 11218,57
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  |  | 6308,46
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах | [8 empty] | 57,3299
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах | [5 empty] | 1852,33
|  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 74005,76
|  | Кошторисна трудомісткість | [8 empty] | 620,4241
|  | Кошторисна заробітна плата | [5 empty] | 13070,90
| Склав | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]
| Перевiрив | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]