## 1 Форма4
Будівництво притулку бездомних тварин на вул. Мамсурова, 9 в м. Луцьку | [10 empty] | Форма №1
[найменування об`єкта будівництва]
Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1
на Електромонтажні роботи
Зовнішнє електропостачання
[найменування робiт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]
Основа: | [5 empty] | Кошторисна вартість |  |  | 321,87848 | тис. грн.
креслення (специфікації) № | [5 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  | 0,7037468 | тис. люд.год
[6 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  | 15,65011 | тис. грн.
[6 empty] | Середній розряд робіт |  |  | 3,6 | розряд
Складений в поточних цінах станом на 18.08.2016р.
№ п/п | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати труда робітників, люд.год,
[5 empty] | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин
тих, що обслуговують машини
[5 empty] | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Розділ 1. Мережі 10 кВ
Трансформаторна підстанція КТПЕ-63-10/0,4кВ
1 | Е33-117-1-ИН | Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, будівельні роботи | шт | 1 | 520,56 | 427,34 | 520,56 | 93,22 | 427,34 | 4,8000 | 4,8000
[5 empty] | 93,22 | 83,94 |  |  | 83,94 | 3,8175 | 3,8175
2 | Е33-117-2-ИН | Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, монтажні роботи | шт | 1 | 966,68 | 557,02 | 966,68 | 409,66 | 557,02 | 19,3600 | 19,3600
[5 empty] | 409,66 | 108,16 |  |  | 108,16 | 4,4286 | 4,4286
3 | С1421-9993-1 | Залізобетонні блоки ФСБ | шт | 2 | 442,49 | - | 884,98 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
4 | С1547-16-6-52 | Підстанція КТПЕ-63-10/0,4 | шт | 1 | 99336,20 | - | 99336,20 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
Повітряна лінія
5 | Е33-120-6-ИН | Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ | шт | 10 | 229,38 | 215,57 | 2293,80 | 138,10 | 2155,70 | 0,7200 | 7,2000
[5 empty] | 13,81 | 27,65 |  |  | 276,50 | 1,1133 | 11,1330
6 | Е33-103-2-ИН | Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 3 | 753,85 | 568,00 | 2261,55 | 557,55 | 1704,00 | 9,5700 | 28,7100
[5 empty] | 185,85 | 106,80 |  |  | 320,40 | 4,8312 | 14,4936
7 | Е33-103-3-ИН | Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 1 | 1257,09 | 980,90 | 1257,09 | 276,19 | 980,90 | 14,4000 | 14,4000
[5 empty] | 276,19 | 244,96 |  |  | 244,96 | 10,1878 | 10,1878
8 | Е33-103-1-ИН | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 1 | 379,67 | 284,51 | 379,67 | 95,16 | 284,51 | 4,9000 | 4,9000
[5 empty] | 95,16 | 72,78 |  |  | 72,78 | 3,0222 | 3,0222
9 | С121-783-22 | Опора СВ10,5 | шт | 10 | 2580,82 | - | 25808,20 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
10 | ТР1-1-29-2-ИН | Ремонт і встановлення опор. Заміна [демонтаж, монтаж] металевих траверс на опорі. Монтаж металевої траверси на одностояковій опорі | траверса | 1 | 66,92 | 29,86 | 66,92 | 37,06 | 29,86 | 2,0400 | 2,0400
[5 empty] | 37,06 | 8,39 |  |  | 8,39 | 0,3129 | 0,3129
11 | С1110-192-3 | Траверса | шт | 5 | 461,18 | - | 2305,90 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
12 | С1111-75-1 | Вузол відкосу | шт | 5 | 305,10 | - | 1525,50 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
13 | С111-1848-5-1 | Ковпачок К6 | шт | 0,24 | 32,85 | - | 7,88 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
14 | С1545-62-3 | Зажим | 100шт | 0,4 | 5631,32 | - | 2252,53 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
15 | С113-7-1-25-91 | Хомут | шт. | 24 | 111,24 | - | 2669,76 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
16 | С1545-63-2-1 | Ізолятор | шт | 36 | 114,15 | - | 4109,40 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
17 | Е33-109-8-ИН | Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості вручну, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ | км | 0,62 | 2887,02 | 496,26 | 1789,95 | 1482,27 | 307,68 | 116,0000 | 71,9200
[5 empty] | 2390,76 | 179,14 |  |  | 111,07 | 8,5918 | 5,3269
18 | С151-1-7-27-6 | Провід АС | 1000м | 0,62 | 12058,45 | - | 7476,24 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
19 | Е33-116-3-ИН | Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів | комплект | 1 | 449,57 | 190,80 | 449,57 | 258,77 | 190,80 | 11,8700 | 11,8700
[5 empty] | 258,77 | 57,72 |  |  | 57,72 | 2,3513 | 2,3513
20 | С121-784-2-1-5 | Роз'єднувач РЛК-10 | шт | 1 | 43569,08 | - | 43569,08 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
21 | С121-784-2-1-6 | Привід роз'єднувача ПРНЗ-10У1 | шт | 1 | 649,30 | - | 649,30 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
22 | Е33-116-1-ИН | Установлення розрядників за допомогою механізмів | комплект | 1 | 415,42 | 299,96 | 415,42 | 115,46 | 299,96 | 6,0200 | 6,0200
[5 empty] | 115,46 | 66,01 |  |  | 66,01 | 2,6282 | 2,6282
23 | С1545-261-2-5-1 | Розрядник РВО 10 | шт | 3 | 991,71 | - | 2975,13 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
24 | С1412-323-80-2 | Металоконструкція роз'єднувача | шт | 1 | 4947,68 | - | 4947,68 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
25 | М8-165-3-ИН | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 4 | 1251,97 | 865,56 | 5007,88 | 800,64 | 3462,24 | 9,6000 | 38,4000
[5 empty] | 200,16 | 198,31 |  |  | 793,24 | 9,7301 | 38,9204
26 | С113-624-2-1 | Муфта кінцева для кабеля АСБ-10 3Х50 | шт | 4 | 2956,88 | - | 11827,52 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
Кабельна лінія
27 | Е1-13-5 #тех.ч.#п.1.3.36#к=1,25 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу | 1000м3 | 0,034 | 10102,21 | 9712,62 | 343,48 | 13,25 | 330,23 | 23,1625 | 0,7875
[5 empty] | 389,59 | 3041,41 |  |  | 103,41 | 137,5725 | 4,6775
28 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,08 | 4303,99 | - | 344,32 | 344,32 | - | 261,8000 | 20,9440
[5 empty] | 4303,99 | - |  |  | - | - | -
29 | М8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 1,1 | 1853,82 | 1658,27 | 2039,20 | 215,11 | 1824,10 | 9,6000 | 10,5600
[5 empty] | 195,55 | 533,26 |  |  | 586,59 | 22,2955 | 24,5251
30 | М8-141-1-ИН | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,1 | 491,73 | 122,64 | 540,90 | 394,36 | 134,90 | 17,6000 | 19,3600
[5 empty] | 358,51 | 37,90 |  |  | 41,69 | 1,5792 | 1,7371
31 | М8-143-1 | Покриття цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 1,1 | 1606,56 | 1411,01 | 1767,22 | 215,11 | 1552,11 | 9,6000 | 10,5600
[5 empty] | 195,55 | 453,75 |  |  | 499,13 | 18,9710 | 20,8681
32 | М8-143-2 | Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою | 100 м | 1,1 | 943,93 | 846,15 | 1038,32 | 107,56 | 930,77 | 4,8000 | 5,2800
[5 empty] | 97,78 | 272,11 |  |  | 299,32 | 11,3765 | 12,5142
33 | С1547-8-9 | Пісок | м3 | 6,8 | 153,70 | - | 1045,16 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
34 | С1422-10933-2 | Цегла | 1000шт | 1,13 | 2451,53 | - | 2770,23 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
35 | С153-28-1-11 | Кабель АСБ-10 3х50 | 1000м | 0,24 | 217256,65 | - | 52141,60 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
36 | С113-671-4 | Труба азбестоцементна d100 мм | м | 11 | 57,05 | - | 627,55 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
37 | С113-132-5 | Труби сталеві водогазопровідні 50 мм, | м | 10 | 88,16 | - | 881,60 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
|  | Всього прямі витрати по розділу 1 |  |  |  |  | 289293,97 | 5553,79 | 15172,12 |  | 277,1115
[9 empty] | 3673,31 |  | 160,9444
Розділ 2. Мережі 0,4кВ
38 | Е1-13-5 #тех.ч.#п.1.3.36#к=1,25 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу | 1000м3 | 0,052 | 10102,21 | 9712,62 | 525,31 | 20,26 | 505,06 | 23,1625 | 1,2045
[5 empty] | 389,59 | 3041,41 |  |  | 158,15 | 137,5725 | 7,1538
39 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,07 | 4303,99 | - | 301,28 | 301,28 | - | 261,8000 | 18,3260
[5 empty] | 4303,99 | - |  |  | - | - | -
40 | М8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 1,48 | 1853,82 | 1658,27 | 2743,65 | 289,41 | 2454,24 | 9,6000 | 14,2080
[5 empty] | 195,55 | 533,26 |  |  | 789,22 | 22,2955 | 32,9973
41 | М8-141-1-ИН | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,48 | 491,73 | 122,64 | 727,76 | 530,59 | 181,51 | 17,6000 | 26,0480
[5 empty] | 358,51 | 37,90 |  |  | 56,09 | 1,5792 | 2,3372
42 | М8-143-1 | Покриття цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 1,48 | 1606,56 | 1411,01 | 2377,71 | 289,41 | 2088,29 | 9,6000 | 14,2080
[5 empty] | 195,55 | 453,75 |  |  | 671,55 | 18,9710 | 28,0771
43 | М8-143-2 | Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою | 100 м | 1,48 | 943,93 | 846,15 | 1397,02 | 144,71 | 1252,30 | 4,8000 | 7,1040
[5 empty] | 97,78 | 272,11 |  |  | 402,72 | 11,3765 | 16,8372
44 | С1547-8-9 | Пісок | м3 | 22 | 153,70 | - | 3381,40 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
45 | С1545-6-8-3-8 | Кабель АВВГ 3х16+1х10 мм | 1000м | 0,23 | 28177,28 | - | 6480,77 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
46 | С1422-10933-2 | Цегла | 1000шт | 1,2284 | 2451,53 | - | 3011,46 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
47 | С113-671-4 | Труба азбестоцементна d100 мм | м | 9 | 57,05 | - | 513,45 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
48 | Е34-100-2-ИН | Перетинання кабелів з трубопроводом | 1 перетинання | 1 | 542,91 | - | 542,91 | 408,93 | - | 20,8000 | 20,8000
[5 empty] | 408,93 | - |  |  | - | - | -
|  | Всього прямі витрати по розділу 2 |  |  |  |  | 22002,72 | 1984,59 | 6481,40 |  | 101,8985
[9 empty] | 2077,73 |  | 87,4026
Розділ 3. Заземлення
49 | М8-471-4-ИН | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 | 255,62 | 27,48 | 102,25 | 91,26 | 10,99 | 11,2000 | 4,4800
[5 empty] | 228,14 | 1,47 |  |  | 0,59 | 0,0700 | 0,0280
50 | М8-472-2-ИН | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,2 | 490,68 | 33,91 | 98,14 | 91,26 | 6,78 | 22,4000 | 4,4800
[5 empty] | 456,29 | 1,81 |  |  | 0,36 | 0,0864 | 0,0173
51 | С111-1809-3 | Круг 16мм, | т | 0,056 | 15991,03 | - | 895,50 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
52 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,13 | 16189,43 | - | 2104,63 | - | - | - | -
[5 empty] | - | - |  |  | - | - | -
|  | Всього прямі витрати по розділу 3 |  |  |  |  | 3200,52 | 182,52 | 17,77 |  | 8,9600
[9 empty] | 0,95 |  | 0,0453
|  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 314497,21 | 7720,90 | 21671,29 |  | 387,9700
[9 empty] | 5751,99 |  | 248,3923
у тому числі:
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  |  | 285105,03
|  | заробітна плата | [5 empty] | 13472,89
|  | Загальновиробничі витрати |  |  |  |  | 7381,27
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах | [8 empty] | 67,3845
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах | [5 empty] | 2177,22
|  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 321878,48
|  | Кошторисна трудомісткість | [8 empty] | 703,7468
|  | Кошторисна заробітна плата | [5 empty] | 15650,11
| Склав | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]
| Перевiрив | _____________________________________
[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)]