Технічний розділ

Таблиця.1 Основні технічні характеристики підприємства

|  | Кількість котелень, шт. | Кількість котлів, шт. | Встановлена потужність, тис. Гкал/год | Приєднана потужність власних споживачів , тис. Гкал/год | Кількість ЦТП, шт. | Кількість ІТП, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.08.2014р. | 63 | 205 | 489,649 | 387,210 | 52 | 1 |

Таблиця №2  Кількість котелень та ЦТП

з врахування терміну експлуатації

| Термін | кількість котелень | кількість ЦТП |
| --- | --- | --- |
| до 10 років | 6 | 6 |
| від 10 до 20 років | 5 | 8 |
| від 20 до 30 років | 18 | 19 |
| від 30 до 40 років | 23 | 16 |
| більше 40 років | 11 | 3 |
| Всього: | 63 | 52 |

Діаграма до таблиці №2: Кількість котелень та ЦТП

з врахування терміну експлуатації

Таблиця № 3: Теплові навантаження котелень

|  | 1-й т.р. | 2-й т.р. | 3-й т.р. | 4-й т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Встановлена потужність Гкал/год) | 153,15 | 142,93 | 26,03 | 168,25 |
| Приєднана потужність (Гкал/год) | 70,188 | 81,216 | 16,792 | 89,409 |
| % завантженості | 45,83 | 50,82 | 64,51 | 53,14 |

* примітка : без врахування котельні Карбишева,2

Діаграма до таблиці № 3: Встановлена та приєднана потужність

Таблиця. 4 Технічні характеристики теплових мереж.

|  | Протяжність теплових мереж, км (в двотрубному обчисленні) | У ветхому стані, км | % | В аварійному стані, км | % | Кількість технологічних порушень за опалювальний сезон 2013-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.08.2014р. | 132,326 | 111,924 | 84,6 | 2,036 | 1,5 | 81 |

Діаграма до таблиці № 4: Стану теплових мереж

Таблиця № 5: Перелік котлів по маркам

| № п/п | Марка котла | Встановлена потужність одного котла | Загальна кількість | котли, які відпрацювали 20 і більше років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | шт. | шт. |
| 1. | КВГМ-100 | 100,0 | 1 | 1 |
| 2. | ДЕ-25-14 ГМ | 16,0 | 1 | 1 |
| 3 | ДКВР-20-13 | 16,0 | 2 | 2 |
| 4 | ДЕВ 16-14 ГМ | 10,0 | 2 | 2 |
| 5 | ДКВР-10-13 | 8,4 | 7 | 7 |
| 6 | ТВГ-8М | 8,3 | 10 | 10 |
| 7 | КВ-Г-7,56-150 | 6,5 | 3 | 2 |
| 8 | ДЕ-10-14 ГМ | 5,6 | 3 | 3 |
| 9 | ДКВР-6,5-13 | 5,5 | 9 | 9 |
| 10 | ТВГ-4Р | 4,3 | 1 | 1 |
| 11 | КВ-Г-4-150 | 4,0 | 2 | 2 |
| 12 | ДКВР-4-13 | 3,6 | 5 | 5 |
| 13 | КСВ-3,15 | 2,7 | 2 | - |
| 14 | КБНГ-2,5 | 2,5 | 1 | 1 |
| 15 | НІІСТУ-5 | 0,7 | 83 | 76 |
| 16 | Е-1/9-1Г | 0,7 | 16 | 16 |
| 17 | КВс-ГМ-0,8 | 0,7 | 2 | - |
| 18 | Універсал-5П | 0,65 | 1 | 1 |
| 19 | СТРЕЛЯ-1 | 0,27 | 1 | 1 |
| 20 | ЕЛГА-Г | 0,21 | 4 | - |
| 21 | МН-120еко «Бернар» | 0,1 | 47 | - |
| 22 | КОГВ-96 | 0,08 | 1 | - |
| 23 | Рівнетерм-96 | 0,08 | 1 | - |
|  | Всього: | 489,649 | 205 | 140 |

Таблиця № 6: Загальні показники.

| Показники | Один. виміру | І півріччя2014 року |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тривалість опалювального сезону |  |  |  |
| згідно з Нормами та вказівками КТМ-204 України 244-94 | діб | 105 |  |
| фактично | діб | 97 |  |
| Втрати теплової енергії в теплових мережах |  |  |  |
| згідно з Нормами та вказівками КТМ-204 України 244-94 | % | 13.0 |  |
| фактично | % | 11.24 |  |