| Заклад | Орієнтовна к-ть світильників, що підлягає заміні, шт. | Витрати тис. грн. | Захід №2 кількість ІТП, що планується встановити, шт. | Витрати тис. грн. | Площа трубопроводів, що підлягають ізоляції, м2 | Витрати тис. грн. | Площа стін, що підлягає утепленню, м2 | Витрати тис. грн. | Площа скління, що підлягає заміні, м2 | Витрати тис. грн. | Площа перекриттів, що підлягає утепленню, м2 | Витрати тис. грн. | Площа перекриттів, що підлягає утепленню, м2 | Витрати тис. грн. | Загалом, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНЗ №4 | ~ 300 | 24,03 | 1 | 171,05 | - | 75,24 | 1 723 | 1 415,35 | 62 | 196,43 | 1 230 | 810,45 | - |  | 2 692,55 |
| ДНЗ №13 | ~ 200 | 37,21 | - | - |  | 76,14 | 1 065 | 1 255,93 | 219 | 547,24 | 1 184 | 780,30 | - |  | 2 696,82 |
| ДНЗ №27 | ~ 180 | 63,46 | 1 | 171,04 |  | 71,62 | 1 157 | 951,27 | 207 | 452,92 | - | - | - |  | 1 710,31 |
| ДНЗ №31 | ~ 250 | 44,39 | 1 | 171,04 |  | 74,33 | 1 140 | 936,56 | 176 | 448,38 | 1 020 | 671,97 | - |  | 2 346,67 |
| Гімназія №21 | - | - | - | - |  | - | 2 490 | 2 046,27 | - | - | 3 104 | 1 813,91 | 104 | 83,24 | 3 943,42 |
| ЗОШ №1 | ~ 300 | 24,40 | - | - |  | - | 2 417 | 1 986,15 | 168 | 357,89 | 1 426 | 939,99 | - |  | 3 308,43 |
| ЗОШ №16 | ~ 100 | 313,72 | 1 | 372,46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 686,18 |
| ПУМ | ~ 100 | 42,53 | 1 | 355,65 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 398,18 |
| Загалом | 1430 світ | 549,74 | 5 ІТП | 1 241,24 |  | 297,33 | 9 992 | 8 591,53 | 832 | 2 002,86 | 7 964 | 5 016,62 | 104 | 83,24 | 17 782,56 |

Додаток 2

Економія проекту: щорічна розрахункова економія,  тис. грн./рік

| Заклад | Захід №1 | Захід №2 | Захід №3 | Захід №4 | Захід №5 | Захід №6 | Захід №7 | Загалом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНЗ №4 | 9,35 | 60,64 | 6,91 | 180,09 | 21,46 | 119,27 |  | 397,73 |
| ДНЗ №13 | 15,14 | - | 11,96 | 147,95 | 62,51 | 106,34 |  | 343,91 |
| ДНЗ №27 | 13,96 | 58,79 | 7,78 | 157,81 | 56,22 | - |  | 294,57 |
| ДНЗ №31 | 15,98 | 75,13 | 5,96 | 118,51 | 55,86 | 98,37 |  | 369,82 |
| Гімназія №21 | - | - | - | 262,12 | - | 203,71 | 10,96 | 476,79 |
| ЗОШ №1 | 8,59 | - | - | 222,04 | 37,99 | 94,71 |  | 363,33 |
| ЗОШ №16 | 48,45 | 127,69 | - | - | - | - |  | 176,14 |
| ПУМ | 22,95 | 102,89 | - | - | - | - |  | 125,84 |
| Загалом | 134,43 | 425,14 | 32,62 | 1 088,53 | 234,04 | 622,40 | 10,96 | 2 548,11 |

Захід №1. Модернізація системи електроосвітлення;

Захід №2. Встановлення індивідуальних теплових пунктів;

Захід №3. Заміна/відновлення теплової ізоляції трубопроводів;

Захід №4. Термомодернізація зовнішніх стін;

Захід №5. Заміна вікон, зовнішніх вхідних та балконних дверей;

Захід №6. Термомодернізація дахового перекриття;

Захід №7. Термомодернізація перекриття над проїздом.

Додаток 3

Екологічний ефект проекту: розрахунковий обсяг скорочення викидів СО2,  т/рік

| Заклад | Захід №1 | Захід №2 | Захід №3 | Захід №4 | Захід №5 | Захід №6 | Захід №7 | Загалом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНЗ №4 | 5,60 | 10,97 | 1,25 | 32,57 | 3,88 | 21,57 |  | 75,83 |
| ДНЗ №13 | 9,07 | - | 2,16 | 26,75 | 11,30 | 19,23 |  | 68,52 |
| ДНЗ №27 | 8,36 | 10,63 | 1,41 | 28,54 | 10,17 | - |  | 59,10 |
| ДНЗ №31 | 9,57 | 13,59 | 1,08 | 21,43 | 10,10 | 17,79 |  | 73,55 |
| Гімназія №21 | - | - | - | 47,40 | - | 36,84 | 1,98 | 86,22 |
| ЗОШ №1 | 5,14 | - | - | 40,15 | 6,87 | 17,13 |  | 69,29 |
| ЗОШ №16 | 29,02 | 23,09 | - | - | - | - |  | 52,11 |
| ПУМ | 13,74 | 18,60 | - | - | - | - |  | 32,35 |
| Загалом | 80,51 | 76,88 | 5,90 | 196,84 | 42,32 | 112,55 | 1,98 | 516,98 |

Захід №1. Модернізація системи електроосвітлення;

Захід №2. Встановлення індивідуальних теплових пунктів;

Захід №3. Заміна/відновлення теплової ізоляції трубопроводів;

Захід №4. Термомодернізація зовнішніх стін;

Захід №5. Заміна вікон, зовнішніх вхідних та балконних дверей;

Захід №6. Термомодернізація дахового перекриття;

Захід №7. Термомодернізація перекриття над проїздом.